A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a) název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim.

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

parc.č. st.4270, parc.č. st.4269, k.ú.Chrudim

c) předmět dokumentace

Dokumentace společná pro vydání stavebního povolení, realizaci a výběr dodavatele.

A.1.2	Údaje o žadateli / stavebníkovi

a) obchodní firma, IČ, adresa sídla

Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim.

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, IČ, místo podnikání

Ing. Václav Kulhánek, IČ: 729 33 861, Do Polí 759, Chrudim,

Tel.: 602 519 028, e-mail: v-kulhanek@seznam.cz

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Václav Kulhánek

ČKAIT: 0701379, statika a dynamika staveb, pozemní stavby

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace, včetně čísel, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Ing. Hana Bezstarosti Belveder 168 Dobruška 51801

ČKAIT: 0601443 - Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení

Zdeněk Sádovský Družstevní 123 Pardubice 53009

ČKAIT: 0701085 - Technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika

Ing. Jindřich Hvížďala Staré Jesenčany 99, 530 02

ČKAIT: 0700949 - Technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika

A.2	Seznam vstupních podkladů

Katastrální mapa, stávající dokumentace objektů, Energetická optimalizace projektu, průzkum staveniště projektantem.

A.3	Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území

Objekty jsou situovány v centru obce v sousedství rodinných a bytových domů. Území je zastavěné.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Parcela je součástí souboru parcel užívaných školkou. Území je zastavěné.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Na území se v současnosti nevztahují žádná ochranná opatření.

d) údaje o odtokových poměrech

Provedením zamýšleného záměru se odtokové poměry nemění a zůstávají zachovány.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavební záměr je v souladu s územním plánem.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Požadavky jsou dodrženy – stavba je v souladu s územním plánem.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky jsou dodrženy.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

parc.č. st. 4269, parc.č. st. 4270, parc.č. 1474/26 , k.ú.Chrudim

A.4	Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

b) účel užívání stavby

Nemění se.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Nejsou.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Při stavbě budou dodržena všechna relevantní platná ustanovení zákona č.  183/2006 Sb a k tomuto zákonu vydaných prováděcích právních předpisů a normativních dokumentů, které se na předmětnou stavbu vztahují –  vyhl. č. 268/2009 sb., ve znění pozdějších předpisů. A vyhl. č.  502/2006 Sb. zák č. 406/2006 Sb. A související vyhl. č. 148/2006 Sb, resp. ČSN EN 750540 (tepelná ochrana budov). Stejně tak budou dodrženy požadavky dotčených orgánů státní správy.

Mechanická odolnost a stabilita  - statické řešení objektu se nemění.

Požární bezpečnost – viz. samostatná část projektu.

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí – požadavky splněny.

Ochrana proti hluku – vlastní provoz objektu hluk nevyvolává.

Úspora energie a ochrana tepla – materiály a skladby konstrukcí odpovídají příslušné ČSN.

Bezbariérové řešení není navrženo.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Splněno – viz. dokladová část.

g) seznam výjimek a jiných úlevových řešení

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů)

Nemění se, počty dětí a personálu zůstávají stejné. Stejně tak zastavěné plochy atd.

Jedná se o 4 třidy, které navštěvuje 112 žaků. V areálu pracuje 15 zaměstnanců.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Elektrická energie          - napojením z podzemního vedení

Vodní hospodářství      - zásobování vodou je z veřejného vodovodu

Kanalizace                      - splaškové vody jsou svedeny do obecní kanalizace

Vytápění                         - zajištěno horkovodním topením napojeným na dálkový rozvod tepla EOP

Likvidace domovního odpadu:

Běžný domovní odpad je skladován v nádobě na odpad (popelnici), a je pravidelně odvážen technickými službami.

Odpady vzniklé stavební činností budou odvezeny na řízenou skládku. Bude se jednat hlavně o obalový materiál jednotlivých zabudovávaných materiálů a prvků. Případně o poškozený stavební materiál. Podle vyhlášky č.381/2001 Sb. Katalog odpadů je odpad zařazen do kategorie 17 stavební odpady (17 01 – beton, cihly 17 02 – dřevo, sklo, plasty 17 03 – asfaltové směsi 17 04 – kovy). Likvidace odpadů vzniklých při stavební činnosti se bude řídit vnitřními směrnicemi dodavatelské firmy.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení výstavby: léto 2017

Dokončení a uvedení do provozu: léto 2017

k) orientační náklady stavby

6 500 000,- Kč

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

objekt SO 01 - mateřská školka

objekt SO 02 - hospodářský pavilon

objekt SO 03 – vzduchotechnika pro MŠ s rekuperací tepla

objekt SO 04 - vyregulování otopné soustavy

objekt SO 05 - elektroinstalace