## Rekapitulace zakázky
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {2f0a9a8c-28e5-4c91-ad26-8038d3242e91}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE ZAKÁZKY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | ROK1712A | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci zakázky vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,1
|  | Zakázka: |  |  |  |  | REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE,ZŠ Dr.Malíka,Chrudim-rev.č.1 | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,1
|  | Místo: |  |  |  |  | ZŠ Dr.Malíka 958, Chrudim | [6 empty] | Datum: |  | 11. 9. 2017 | [14 empty] | 0,1
0,1
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Město Chrudim,Resselovo nám. 77, Chrudim | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | ing.Josef Dvořák, Mšstský park 274, Chrudim | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | ROK1712A
| Zakázka: | [6 empty] | REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE,ZŠ Dr.Malíka,Chrudim-rev.č.1
| Místo: | [6 empty] | ZŠ Dr.Malíka 958, Chrudim |  |  |  |  | Datum: |  | 11. 9. 2017
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Chrudim,Resselovo nám. 77, Chrudim |  |  |  |  | Projektant: |  | ing.Josef Dvořák, Mšstský park 274, Chrudim |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady zakázky celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2f0a9a8c-28e5-4c91-ad26-8038d3242e91} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO01 |  |  |  | SO01--Rekonstrukce laboratoře CH | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a90d2e8f-d0a7-49b3-853b-a1236209a603} | {2f0a9a8c-28e5-4c91-ad26-8038d3242e91} | 2
/ |  | SO02 |  |  |  | SO02 - Rampa | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {39f3b18b-b45f-47c3-9627-1a3891c58bae} | {2f0a9a8c-28e5-4c91-ad26-8038d3242e91} | 2

## SO01 - SO01--Rekonstrukce...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace zakázky
{a90d2e8f-d0a7-49b3-853b-a1236209a603}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE,ZŠ Dr.Malíka,Chrudim-rev.č.1
Objekt:
SO01 - SO01--Rekonstrukce laboratoře CH
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | ZŠ Dr.Malíka 958, Chrudim |  |  | Datum: | 11. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Chrudim,Resselovo nám. 77, Chrudim |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing.Josef Dvořák, Mšstský park 274, Chrudim |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE,ZŠ Dr.Malíka,Chrudim-rev.č.1
Objekt:
SO01 - SO01--Rekonstrukce laboratoře CH
Místo: |  |  | ZŠ Dr.Malíka 958, Chrudim |  |  | Datum: | 11. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Město Chrudim,Resselovo nám. 77, Chrudim |  |  | Projektant: | ing.Josef Dvořák, Mšstský park 274, Chrudim
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 766A - Konstrukce truhlářské-vybavení učebny | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE,ZŠ Dr.Malíka,Chrudim-rev.č.1
Objekt:
SO01 - SO01--Rekonstrukce laboratoře CH
Místo: |  |  | ZŠ Dr.Malíka 958, Chrudim |  |  | Datum: | 11. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Město Chrudim,Resselovo nám. 77, Chrudim |  |  | Projektant: | ing.Josef Dvořák, Mšstský park 274, Chrudim
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5732 |  | 2.8038 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.83304 |  | 2.2094 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.18775 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 0.18775 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296798557
| VV |  | "vysprávka a zazdívka po průrazech instalací cca 0,10m3 zdiva z CP na MVC 2,5" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,10 |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.57611 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 43.665 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.131 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -935248501
| VV |  | "strop kompletně přeštukovat" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43*6,95+2,38*7,70+1,50 |  | 43.665 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.665 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 67.554 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.20266 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934275425
| VV |  | "stěny kompletně přeštukovat" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,70*2+5,80)*3,25+3,00+10,00 |  | 81.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet obkladu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,64+3,43+0,73+1,28)*1,58 |  | -14.346 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.554 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 15.346 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 0.23633 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1486427879
| VV |  | "stěnu opatřit jádrovou VC omítkou po osekaných obkladech" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn.č.1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,64+3,43+0,73+1,28)*1,58+1,00 |  | 15.346 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.346 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 25.52 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0061248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -312677525
| VV |  | "po dobu oprav přelepit z vnitřní strany okna a parapet ochr.Pe folií" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,90+2,50)*2,40+(2,90+2,50)*(0,50+0,90)+5,00 |  | 25.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.069176 |  | 2.2094 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 953941411 | Osazování železných ventilací pl do 0,1 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00928 | 0.03712 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -82896936
| VV |  | "ochrana UT-do parapetu osadit větrací AL mřížky vel.500*100mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn.č,2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 55341425A | mřížka větrací AL500 x 100mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.00184 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746176490
| VV |  | "ochrana UT-do parapetu osadit větrací AL mřížky vel.500*100mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn.č,2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 25.346 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.1659 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -851463430
| VV |  | "osekat omítky pod obklady vč.proškrábnutí spár" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn.č.1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,64+3,43+0,73+1,28)*1,58+1,00+10,00 |  | 25.346 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.346 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 15.346 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.0435 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19081955
| VV |  | "keram.obklady osekat vč.podhozu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn.č.1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,64+3,43+0,73+1,28)*1,58+1,00 |  | 15.346 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.346 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 15.346 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060164985
| VV |  | "stěnu okartáčovat-keram.obklady osekat vč.podhozu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn.č.1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,64+3,43+0,73+1,28)*1,58+1,00 |  | 15.346 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.346 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 776222111 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem | m2 | 43.165 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.030215 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 479090533
| VV |  | "nová podlahová krytina PVC tř.zátěže min.34-dle výběru investora" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43*6,95+2,38*7,70+1,00 |  | 43.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.165 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.804 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1243190147
13 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 33.648 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1060334979
| VV |  | 2,804*12 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.648 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 9970138A | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2.804 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -192382333
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 99928111A | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m | t | 0.803 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759049340
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.74018 |  | 0.59439 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 721000005 | Zdravotechnika-vnitřní vodovod, kanalizace,plyn,vzduchotechnika-komplet dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2004356532
| VV |  | "dle samostatné části projektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 74100009A | Elektroinstalace-komplet dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602942698
| VV |  | "dle samostatné části projektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.060326 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 762132811 | Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně | m2 | 4.309 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.060326 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254784742
| VV |  | "stáv.dřevěný obklad na OK kci demontovat,dřev.prvky k likvidaci" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn.č.2- stěna a parapet" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,93*(0,90+0,40)+0,50 |  | 4.309 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.309 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.019818 |  | 0.3654 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0054 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1444195154
| VV |  | "stáv.dveřní práh demontovat" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn.č.3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vel.0,90m-1ks, vel.0,80m-2ks" 1,00+2,00 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 766699611 | Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených | m2 | 1.35 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 650706066
| VV |  | "ochrana UT-z čelní stranyosadit 2* lamino desku tl.16mm vel.250*2700mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PVC narážecí hrana 2mm,povrch lamina dle vybavení učebny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn.č,2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,70*0,25*2 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 60722268A | deska dřevotřísková laminovaná tl. 16 mm povrch lamina dle vybavení učebny | m2 | 1.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01468 | 0.019818 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1338128923
| VV |  | "ochrana UT-z čelní stranyosadit 2* lamino desku tl.16mm vel.250*2700mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PVC narážecí hrana 2mm,povrch lamina dle vybavení učebny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn.č,2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,70*0,25*2 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 76669991B | Mon.+Dod. - Ochrana UT-z vrchní strany osadit novou parapetní desku HPL š.cca 450mm- s nosem-bílá | m | 2.93 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 699376361
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn.č,2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,93 |  | 2.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.93 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 76682581B | Demontáž pracovních stolů k likvidaci | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2112728325
| VV |  | "stáv.pracovní stoly odpojit a odstranit k likvidaci (hmotn.1ks=50kg-6ks" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 76682581C | Demontáž stávající digestoř k likvidaci | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1974271625
| VV |  | "stáv.digestoř odpojit a odstranit k likvidaci (hmotn.1ks=60kg-1ks" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1688294407
| D | 766A | Konstrukce truhlářské-vybavení učebny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 76682109C | Vybavení učebny-Žákovské pracoviště rozměr 1600 x 750 mm, 2x křídlová skříň, pracovní deska HPL, nástavba s kovovou konstrukcí | sobor | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37412793
| VV |  | "nástavba s kovovou konstrukcí, 1x nerezový dřez, 1x páková baterie, 1x vývod zemní plyn, 1x zásuvka 230V" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x konsktory 12/24V, 5ks s dřezem umístěným vpravo, 3ks s dřezem umístěným vlevo" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tabulka vybavení učebny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BAREVNOST POUŽITÝCH MATERIÁLŮ BUDE ŘEŠENA DLE STANDARDNÍHO VZORNÍKU KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ZAŘÍZENÍ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SOUČÁSTÍ CENY VYBAVENÍ JE DODÁVKA, MONTÁŽ A ZAPOJENÍ NA POŽADOVANÁ MÉDIA" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pos.č.01" 8,00 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 76682109D | Vybavení učebny-Stolní školní digestoř 1000x700x1400mm, kovová s plnými zády, pracovní deska s dlažbou a polypropylenovou vaničkou | sobor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2132865216
| VV |  | "studená voda, zemní plyn, 2x 230V, vnitřní osvětlení, zabudovaný ventilátor cca 370m3/hod, odtahový komín" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prosklená výsuvná dvířka s bezpečnostním sklem 4,4mm, včetně insatalční dvoudvéřové skříňky výšky 750mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tabulka vybavení učebny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BAREVNOST POUŽITÝCH MATERIÁLŮ BUDE ŘEŠENA DLE STANDARDNÍHO VZORNÍKU KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ZAŘÍZENÍ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SOUČÁSTÍ CENY VYBAVENÍ JE DODÁVKA, MONTÁŽ A ZAPOJENÍ NA POŽADOVANÁ MÉDIA" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pos.č.02" 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 76682109E | Vybavení učebny-Věšáková stěna 4000 x 2000 mm, polička š. 200 mm, 20x ocelový dvojháček (odolný proti vandalizmu), deska tl. 19 mm, hrana 2 mm | sobor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 647090281
| VV |  | "tabulka vybavení učebny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BAREVNOST POUŽITÝCH MATERIÁLŮ BUDE ŘEŠENA DLE STANDARDNÍHO VZORNÍKU KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ZAŘÍZENÍ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SOUČÁSTÍ CENY VYBAVENÍ JE DODÁVKA, MONTÁŽ A ZAPOJENÍ NA POŽADOVANÁ MÉDIA" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pos.č.03" 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 76682109F | Vybavení učebny-Skříň 1200 x 720 x 500 mm, 2x posuvné zamykací dveře, 2x nastavitelná police, korpus materiál tl. 19 mm | sobor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1831363502
| VV |  | "záda tl. 12 mm, viditelné hrany 2 mm, nepohledové hrany tl. 1 mm, kotveno do podlahy 2x chemická kotva M8" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tabulka vybavení učebny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BAREVNOST POUŽITÝCH MATERIÁLŮ BUDE ŘEŠENA DLE STANDARDNÍHO VZORNÍKU KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ZAŘÍZENÍ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SOUČÁSTÍ CENY VYBAVENÍ JE DODÁVKA, MONTÁŽ A ZAPOJENÍ NA POŽADOVANÁ MÉDIA" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pos.č.04" 2,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.31155 |  | 0.13744 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 43.165 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2002683318
| VV |  | "stáv.podlahovinu PVC strhnout k likvidaci vč.lišt" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43*6,95+2,38*7,70+1,00 |  | 43.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.165 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 43.165 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484155709
| VV |  | "stáv.podlahovinu PVC strhnout k likvidaci vč.lišt" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43*6,95+2,38*7,70+1,00 |  | 43.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.165 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 43.165 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.001295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226632535
| VV |  | "nová podlahová krytina PVC tř.zátěže min.34-dle výběru investora" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43*6,95+2,38*7,70+1,00 |  | 43.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.165 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm | m2 | 43.165 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.19424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 621678080
| VV |  | "nová podlahová krytina PVC tř.zátěže min.34-dle výběru investora" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahu opatřit samobnivelační stěrkou min.25MPa,tl.1-5mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43*6,95+2,38*7,70+1,00 |  | 43.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.165 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 43.165 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.12949 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 701813350
| VV |  | "stáv.podlahovinu PVC strhnout k likvidaci vč.lišt" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43*6,95+2,38*7,70+1,00 |  | 43.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.165 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 28411017B | PVC heterogenní zátěžové, třída zátěže 34,-upřesnit výběr dle investora | m2 | 47.482 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.11396 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1041851854
| VV |  | "nová podlahová krytina PVC tř.zátěže min.34-dle výběru investora" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43*6,95+2,38*7,70+1,00 |  | 43.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.165 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 43,165*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.482 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
36 | K | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla | m | 64.748 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.001295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1704947304
| VV |  | "stáv.podlahovinu PVC strhnout k likvidaci vč.lišt" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43*6,95+2,38*7,70+1,00 |  | 43.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 43.165 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,165*1,50 |  | 64.748 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 26.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.00795 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -618436811
| VV |  | "stáv.podlahovinu PVC strhnout k likvidaci vč.lišt" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,80+7,70)*2-0,80*2-0,90+2,00 |  | 26.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm | m | 25.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.000765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2091063093
| VV |  | "po obvodu plast.sokl. lišta pro fabion s přilepením PVC v.50mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,70+5,80)*2-0,80*2-0,90+1,00 |  | 25.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | sokl | Součet |  | 25.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 28342179B | soklová plastová lišta | m | 26.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1498526106
| VV |  | "po obvodu plast.sokl. lišta pro fabion s přilepením PVC v.50mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,70+5,80)*2-0,80*2-0,90+1,00 |  | 25.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 25,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 77642131B | Mont. a Doid. přechodových AL lišt | m | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78662529
| VV |  | "pod dveřní křídlo osadit AL přechodovou lištu kotvit na hmoždinky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn.č.1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90+0,80*2 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154318802
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28526 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 16.64 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.04992 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1049364164
| VV |  | "nové keramické obklady založit 50mm nad čistou podlahou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle šedý obklad hladký,matný vel.200*250mm-výběr upřesnit dle investora" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+3,43+0,73+1,28)*1,55+1,00 |  | 16.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 59761000B | obkládačky keramické standard - upřesnit dle požadavku investora | m2 | 18.304 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.23063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -358580573
| VV |  | "nové keramické obklady založit 50mm nad čistou podlahou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle šedý obklad hladký,matný vel.200*250mm-výběr upřesnit dle investora" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+3,43+0,73+1,28)*1,55+1,00 |  | 16.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 16,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 16.64 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1303973257
| VV |  | "nové keramické obklady založit 50mm nad čistou podlahou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle šedý obklad hladký,matný vel.200*250mm-výběr upřesnit dle investora" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+3,43+0,73+1,28)*1,55+1,00 |  | 16.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 15.19 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.0047089 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256007471
| VV |  | "boky a vrch keramického oébkladu lemovat syst.plast.lištou bílou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*2+4,65+3,43+0,73+1,28+2,00 |  | 15.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1565015832
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0086577 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 14.927 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1333442580
| VV |  | "stáv.ocel.kci z jaklu mechanicky očistit" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn.č.2- stěna a parapet" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,93*(0,90+0,40)+0,50)*3 |  | 12.927 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "očištění ocel.revizních dvířek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.927 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 29.854 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0050752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1023803561
| VV |  | "stáv.ocel.kci z jaklu-opatřit 2* základním protikorozním nátěrem" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn.č.2- stěna a parapet" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,93*(0,90+0,40)+0,50)*3*2 |  | 25.854 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2* nátěr ocel.revizních dvířek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.854 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 29.854 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0035825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883963406
| VV |  | "stáv.ocel.kci z jaklu-opatřit 2*vrchní ochr.-nátěr světle šedý matný nátěrem" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn.č.2- stěna a parapet" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,93*(0,90+0,40)+0,50)*3*2 |  | 25.854 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2* nátěr ocel.revizních dvířek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.854 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11489 |  | 0.031223 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 100.719 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.10072 | 0.00031 | 0.031223 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 663101898
| VV |  | "stěny a strop kompletně oškrábat od maleb" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-103-půdorys-stávající stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43*6,95+2,38*7,70+(7,70*2+5,80)*3,25+3,00 |  | 114.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet obkladu" -(3,64+3,43+0,73+1,28)*1,58+1,00 |  | -13.346 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.719 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 78422109B | Dvojnásobné bílé malby vnitřní disperzní otěruvzdorné vč.penetrace v místnostech do 3,80 m | m2 | 101.219 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.014171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286972860
| VV |  | "strop-2* malba vnitřní otěruvzdorná disperzní vč.penetrace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1-104-půdorys-nový stav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43*6,95+2,38*7,70+1,50 |  | 43.665 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny-2* malba vnitřní otěruvzdorná disperzní vč.penetrace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,70*2+5,80)*3,25+3,00 |  | 71.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet obkladu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,64+3,43+0,73+1,28)*1,58 |  | -14.346 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.219 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 030001A | Doplňkové rozpočtové náklady (zařízení staveniště,mimostav.doprava,provozní a uzemní vlivy,ostatní náklady) | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 673532612
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO02 - SO02 - Rampa
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace zakázky
{39f3b18b-b45f-47c3-9627-1a3891c58bae}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE,ZŠ Dr.Malíka,Chrudim-rev.č.1
Objekt:
SO02 - SO02 - Rampa
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | ZŠ Dr.Malíka 958, Chrudim |  |  | Datum: | 11. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Chrudim,Resselovo nám. 77, Chrudim |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing.Josef Dvořák, Mšstský park 274, Chrudim |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE,ZŠ Dr.Malíka,Chrudim-rev.č.1
Objekt:
SO02 - SO02 - Rampa
Místo: |  |  | ZŠ Dr.Malíka 958, Chrudim |  |  | Datum: | 11. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Město Chrudim,Resselovo nám. 77, Chrudim |  |  | Projektant: | ing.Josef Dvořák, Mšstský park 274, Chrudim
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE,ZŠ Dr.Malíka,Chrudim-rev.č.1
Objekt:
SO02 - SO02 - Rampa
Místo: |  |  | ZŠ Dr.Malíka 958, Chrudim |  |  | Datum: | 11. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Město Chrudim,Resselovo nám. 77, Chrudim |  |  | Projektant: | ing.Josef Dvořák, Mšstský park 274, Chrudim
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.003569 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.003569 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00275 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1641519919
| VV |  | "OK rampy-kompletní konstrukce" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1.103-Ocel.konstrukce rampy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montáž na stěnu-2*chemická kotva do zdiva M12" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampa sklopná s uchycením na stěnu na zámek s vložkou FAB se střelkou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "systém centrálního klíče školy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spodní stranu rampy podlepit pruhy PVC pro ochranu schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampu tvarově spasovat na stávající schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost=35,00kg" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,00 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 55390001C | Dodávka-OK rampy-komplet vč.všech doplňků a detailů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326771375
| VV |  | "OK rampy-kompletní konstrukce" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1.103-Ocel.konstrukce rampy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montáž na stěnu-2*chemická kotva do zdiva M12" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampa sklopná s uchycením na stěnu na zámek s vložkou FAB se střelkou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "systém centrálního klíče školy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spodní stranu rampy podlepit pruhy PVC pro ochranu schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampu tvarově spasovat na stávající schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost=35,00kg+prořez a svary 5%" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 655015509
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.000819 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 1.26 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 8.82e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1756883360
| VV |  | "OK rampy-kompletní konstrukce" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1.103-Ocel.konstrukce rampy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost=35,00kg" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátěrová plocha=36m2/t" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,00*0,001*36,00 |  | 1.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2.52 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0004284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1019569600
| VV |  | "veškeré prvky 2* základní protikorozní nátěr" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OK rampy-kompletní konstrukce" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1.103-Ocel.konstrukce rampy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost=35,00kg" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátěrová plocha=36m2/t" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,00*0,001*36,00*2 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2.52 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0003024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1514265329
| VV |  | "veškeré prvky 2* vrchní nátěr matný RAL 7016" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OK rampy-kompletní konstrukce" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.D.1.103-Ocel.konstrukce rampy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost=35,00kg" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátěrová plocha=36m2/t" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,00*0,001*36,00*2 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace rekonstrukce jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace rekonstrukce
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód rekonstrukce | String | 20
Rekonstrukce |  |  | A |  | Název rekonstrukce | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo rekonstrukce | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou rekonstrukci | Double
Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 20
Rekonstrukce |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Rekonstrukce |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Rekonstrukce |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Rekonstrukce |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST