## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {bbdcd7df-104f-43ee-8664-6ec1af09f71c}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2018/007/600 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Chrudim, Rekonstrukce rozvodů ZTI a UT | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 2.2.2018 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2018/007/600
| Stavba: | [6 empty] | Chrudim, Rekonstrukce rozvodů ZTI a UT
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 2.2.2018
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bbdcd7df-104f-43ee-8664-6ec1af09f71c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | . |  |  |  | Městský park, čp.828, SV část, ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {45ff3835-a1fe-4878-b00c-f02038725bb5} | {bbdcd7df-104f-43ee-8664-6ec1af09f71c} | 2

## . - Městský park, čp.828,...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{45ff3835-a1fe-4878-b00c-f02038725bb5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Chrudim, Rekonstrukce rozvodů ZTI a UT
Objekt:
. - Městský park, čp.828, SV část, ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2.2.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Chrudim, Rekonstrukce rozvodů ZTI a UT
Objekt:
. - Městský park, čp.828, SV část, ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2.2.2018
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 267 - | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Chrudim, Rekonstrukce rozvodů ZTI a UT
Objekt:
. - Městský park, čp.828, SV část, ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2.2.2018
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.6816 |  | 4.2817 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.0949 |  | 3.8795 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.0652 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1322011011 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - (vnitřní kanalizace) | m3 | 10.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -438223068
2 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -512052106
3 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m (venkovní kanalizace) | m3 | 10.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1220022142
4 | K | 167101101.2 | Nakládání neulehlého výkopku v hornině třídy I-IV <100m3 (vnitřní kanalizace) | m3 | 1.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1111531339
5 | K | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním (vnitřní kanalizace) | m3 | 10.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1910615542
6 | K | 174101103 | Obsyp potrubí písčitým materiálem (vnitřní kanalizace) | m3 | 1.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1600000429
7 | M | 5833716100 | Štěrkopísek 0-22mm B1 A3 (vnitřní kanalizace) | m3 | 1.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.67 | 2.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -490441322
8 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů (venkovní kanalizace) | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.0369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -883929903
| P |  | Poznámka k položce: Položka je na výkresu situace | [15 empty] | P | 2
9 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení (venkovní kanalizace) | m3 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -762795686
| P |  | Poznámka k položce: Položka je na výkresu situace | [15 empty] | P | 2
10 | K | 132202201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 (venkovní kanalizace) | m3 | 2.7 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1970110142
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
11 | K | 132202209 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 (venkovní kanalizace) | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1403571965
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
12 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (venkovní kanalizace) | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00083851 | 0.0041925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1074737811
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
13 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (venkovní kanalizace) | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858188831
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
14 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m (venkovní kanalizace) | m3 | 2.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069313927
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
15 | K | 162701105 | Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 (venkovní kanalizace) | m3 | 1.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182064046
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
16 | K | 162701109 | Příplatek.zkd.1000m tr.1-4 (venkovní kanalizace) | m3 | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1141965516
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
17 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (venkovní kanalizace) | t | 2.3 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96320170
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
18 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (venkovní kanalizace) | m3 | 1.42 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1865851611
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
19 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu (venkovní kanalizace) | m3 | 1.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1667146213
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
20 | M | 583336640 | kamenivo těžené hrubé frakce 11-22 třída B (venkovní kanalizace) | t | 1.02 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -157595318
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
21 | K | 285113002 | Výstražná fólie nad potrubí PE 220mm šíře, (venkovní kanalizace) | m | 3.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 393559415
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
| D | 267 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku (venkovní kanalizace) | m3 | 0.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -118266198
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.008044 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 871275211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125 (venkovní kanalizace) | m | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00177 | 0.005664 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1075743836
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
24 | K | 894812612 | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00207 | 0.00207 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176319873
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
25 | K | 899620161 | Vybetonování kynety do šachty betonem prostým tř. C 30/37 otevřený výkop | m3 | 0.02 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2018042057
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
26 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu (venkovní kanalizace) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -348852924
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
27 | K | 998276101.1 | Přesun hmot pro trubní vedení z plastových a sklolamin.trub ve výkopu | t | 3.065 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 401135398
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02174 |  | 3.8795 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 411387531 | Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 883733579
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
29 | K | 612403388 | Hrubá výplň rýh maltou do 15x15 cm | m | 23.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 2.115 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1647755302
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
30 | K | 941941031 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š 1 m v do 10 m | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 831276719
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
31 | K | 941941191 | Příplatek za první a ZKD měsíc použití lešení jednořadového s podlahami š 1 m v do 10 m | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.00492 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597676379
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
32 | K | 941941831 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š 1 m v do 10 m | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112022700
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
33 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -744663164
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
34 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.03 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.06 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952259393
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
35 | K | 972054141 | Vysekání prostupu pro potrubí ve vodorovné konstrukci tl. 150mm - 150x150mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984815387
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
36 | K | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | m | 6.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.1755 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1811320798
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
37 | K | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0085 | 0.081 | 1.377 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252747088
38 | K | 977151118.4 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225-252 mm do stav. materiálů (pro DN 150) | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.00182 | 0.031 | 0.062 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1942877193
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
39 | K | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018940748
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
40 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0.022 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1930973488
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5866 |  | 0.4022 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 713000105 | D- Izolace potrubí trubicová potaženán AL fólií, vnitř. průměr 28mm, tloušťka stěny 10mm, | m | 3.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.001925 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1488304326
42 | K | 713000106 | D- Izolace potrubí trubicová potaženán AL fólií, vnitř. průměr 35mm, tloušťka stěny 10mm, | m | 14.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00936 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1003339216
43 | K | 713000121 | D- Izolace potrubí trubicová potaženán AL fólií, vnitř. průměr 42mm, tloušťka stěny 15mm, | m | 12.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.011284 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014228766
44 | K | 713000136 | D- Izolace potrubí trubicová potaženán AL fólií, vnitř. průměr 22mm, tloušťka stěny 20mm, | m | 17.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00155 | 0.02759 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2144801353
45 | K | 713000403 | D - Izolace potrubí návleková s fólií PE na ochranu potrubí ve zdi, vnitřní průměr 22mm, tloušťka stěny 4mm, | m | 32.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.01308 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1746971502
46 | K | 713000404 | D - Izolace potrubí návleková s fólií PE na ochranu potrubí ve zdi, vnitřní průměr 28mm, tloušťka stěny 4mm, | m | 3.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.001665 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1750083531
47 | K | 713000454 | D - Izolace potrubí návleková s fólií PE na ochranu potrubí ve zdi, vnitřní průměr 110mm, tloušťka stěny 5mm, | m | 7.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.004125 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124355542
48 | K | 713001041 | D - Izolace potrubí trubicová z minerál. vlákna, potažená AL fólií, vnitř. průměr 27mm (prof.25), tloušťka stěny 25mm, | m | 15.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.027825 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 965078578
49 | K | 713001052 | D - Izolace potrubí trubicová z minerál. vlákna, potažená AL fólií, vnitř. průměr 34mm (prof.32), tloušťka stěny 25mm, | m | 14.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.0252 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1324037748
50 | K | 713001063 | D - Izolace potrubí trubicová z minerál. vlákna, potažená AL fólií, vnitř. průměr 42mm (prof.40), tloušťka stěny 30mm, | m | 12.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0372 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927942731
51 | K | 713411111 | M - IZOLAČNÍCH SKOŘEPIN Z VLÁKEN NA POTRUBÍ V 1. VRSTVĚ | m | 42.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.022204 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 944304528
52 | K | 713461111 | M - IZOLACE NA POTRUBÍ PĚNOVÁ HADICOVÁ - 1.vrstva | m | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.13064 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1197437894
53 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné do výše 6m | t | 1.571 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1115970406
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10474 |  | 0.099 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.099 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -962780868
55 | K | 721290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m | t | 0.099 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 662157362
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
56 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 10.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.012978 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170009988
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
57 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 24.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00177 | 0.043896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1355405055
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
58 | M | 286110860 | čistící kus DN 70 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1609687851
| P |  | Poznámka k položce: Položka je na výkresech 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP -Rozvody kanalizace + podélné profily | [15 empty] | P | 2
59 | M | 286116040 | čistící kus kanalizace plastové KGEA DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.00042 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 737318359
| P |  | Poznámka k položce: Položka je na výkresech 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP -Rozvody kanalizace + podélné profily | [15 empty] | P | 2
60 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 2.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.000667 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1624567650
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
61 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 6.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.002135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 785708809
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
62 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | m | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.001197 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318787478
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
63 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 | m | 10.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.012198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 646622285
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
64 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 663273475
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
65 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -790186775
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
66 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750640454
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
67 | K | 721212112 | Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0058 | 0.0058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1919372794
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
68 | M | 2861560301 | Šachtový vstup - čistící tvarovka DN 100, PP+nerez víko do dlažby, HL98 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -240034633
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
69 | K | 721140915 | Potrubí lit.odpadní propojení odvětrání na nové HT DN100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00144 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 535077277
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
70 | K | 721274122 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -839151471
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody kanalizace, Podélné profily kanalizace | [15 empty] | P | 2
71 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 56.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1262521199
| P |  | Poznámka k položce: Položka je na výkresech 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP -Rozvody kanalizace + podélné profily | [15 empty] | P | 2
72 | K | 722131913 | Potrubí závit.vsaz.odboč.DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01024 | 0.01024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1145094395
73 | K | 722131932 | Potrubí závit.propojení DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 672851554
74 | K | 722131936 | Potrubí závit.propojení DN 50 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 0.0122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -880576891
75 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.08 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94195276
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0557 |  | 0.24495 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.24495 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -706277618
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
77 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.245 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1629542284
78 | K | 722171934 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 141190978
79 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 50.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.03333 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300034038
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
80 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 10.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.009737 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1711512363
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
81 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 28.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.034272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776099895
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
82 | K | 7221740353 | Potrubí vodovodní plastové PPR4 - 3vrstvá trubka s čedičovým vláknem, v kombinaci s polypropylenem PP-RCT. Provozní tlak S3,2 (PN16). Profil 25x3,5mm | m | 12.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02534 | 0.31422 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -164028091
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
83 | K | 7221740355 | Potrubí vodovodní plastové PPR4 - 3vrstvá trubka s čedičovým vláknem, v kombinaci s polypropylenem PP-RCT. Provozní tlak S3,2 (PN16). Profil 40x5,5mm | m | 24.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02534 | 0.62843 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 936114653
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
84 | K | 722212440 | Orientační štítky na zeď | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 839497817
| P |  | Poznámka k položce: Položka je na výkresech 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP -Rozvody vodovodu + situace | [15 empty] | P | 2
85 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1905314031
| P |  | Poznámka k položce: Položka je na výkresech 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP -Rozvody vodovodu + situace | [15 empty] | P | 2
86 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1122262172
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
87 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1157330336
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
88 | K | 7222321221 | Uzavírací ŠIKMÝ ventil BEZ VYPOUŠTĚNÍ, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek,do 80°C,10bar, DN15 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 215215001
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
89 | K | 7222321231 | Uzavírací ŠIKMÝ ventil BEZ VYPOUŠTĚNÍ, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek,do 80°C,10bar, DN20 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025925286
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
90 | K | 7222321241 | Uzavírací ŠIKMÝ ventil BEZ VYPOUŠTĚNÍ, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek,do 80°C,10bar, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682273357
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
91 | K | 722000029 | Seřízení vyvažovacího a regulační ventilu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1257610442
92 | K | 722000040 | Termostatický šikmý regulační ventil pro cirkulační potrubí teplé užit. vody, proporcionální regulátor bez pomocné energie, z mosazi, vnitřní závity, teplotní okruh 52°C/70°C, s termostatem DN15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1252813738
93 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0266 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -858298534
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
94 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -44474646
| P |  | Poznámka k položce: Položka je na výkresech 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP -Rozvody vodovodu + situace | [15 empty] | P | 2
95 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 1.056 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -653251289
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.09475 |  | 0.05825 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617113160
97 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 722818246
98 | K | 725590811 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.058 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1636821846
99 | K | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01677 | 0.01677 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1354129115
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
100 | M | 552818100 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 13 - 20 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 634815291
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
101 | M | 552818060 | souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1264619849
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
102 | M | 552818000 | tlačítko pro ovládání WC zepředu , dvě vody, bílé 24,6 x 16,4 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -52434547
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
103 | K | 725211601 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01376 | 0.01376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1614726858
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
104 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01476 | 0.01476 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2011053736
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
105 | M | 642913910 | kryt keramický k umyvadlům bílý | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2143255355
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
106 | K | 725716152 | Sprch. dveře SDZ3-90 sprchové dveře zlamovací trojdílné, výplň polystyren pearl, | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1862527567
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
107 | K | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 629268863
| P |  | Poznámka k položce: Položka je na výkresech 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP -Rozvody | [15 empty] | P | 2
108 | M | 551119920 | ventil rohový s filtrem 1/2" x 3/8" | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00153 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1628917179
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
109 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2002072815
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
110 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2035118872
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
111 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1972946072
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
112 | K | 551412400 | Kovová sprchová chrom.hadice l=125cm, chrom, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.00132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2045954084
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
113 | K | 551413302 | Ruční sprcha s 3-mi funkcemi a pružnými výtoky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00207 | 0.00207 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1772592937
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
114 | K | 551413311 | Sprchová chrom.tyč s jezdcem 60cm dlouhá | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00321 | 0.00321 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 437540045
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
115 | K | 725851305 | Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 699559685
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
116 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1539772865
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
117 | K | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2140600335
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
118 | K | 725980122 | Dvířka 15/20 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -277068319
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
119 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795913523
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
120 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0.095 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 241073093
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01865 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 726131041 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01865 | 0.01865 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161501502
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP, 2.NP- Rozvody vodovodu, Axonometrický rozvod vody | [15 empty] | P | 2
122 | K | 998726111 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m | t | 0.019 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2100016292
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00072 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1711770852

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST