## Soupis položek+
název akce: CHRUDIM-MŠ Sladkovského, rek. dvou soc. zařízení
objekt: elektroinstalace
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek |  | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek |  | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 | 0 |  | 13
5 | prořez |  | 5 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný |  | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 18
8 | PPV pro elektromontáže |  | 6 | 0 | 0 |  | 22
9 | dodávky celkem |  |  |  | 0 |  | 25
10 | materiál+výkony celkem |  |  |  | 0 |  | 26
11 | ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 27
12 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0 | 0 | 28
13 | CENA bez DPH (Kč) |  |  |  | 0 |  | 44
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 516101 | svítidlo "1" včetně zdroje a přísluš. - komplet | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
2 | 516111 | svítidlo "2" včetně zdroje a přísluš. - komplet | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
3 | 516154 | svítidlo "3" včetně zdroje a přísluš. - komplet | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
4 | 516698 | svítidlo "4N" včetně zdroje a přísluš. - komplet | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
5 | 712110 | úprava a doplnění rozváděče RS1.1(2) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
6 | 712110 | úprava a doplnění rozváděče RS2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
7 | 712112 | malý nástěnný axiální ventilátor s doběhem, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | krytíIP 44, DN 125, V = 80 m3/h, 0.02 kW, 230 V, 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
[6 empty] | 0 |  | 0
Materiál elektromontážní
8 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
9 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
10 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
11 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
12 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
13 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
14 | 295441 | svorka zemnící Bernard/ZSA16 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
15 | 295443 | páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
16 | 199097 | ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
17 | 311212 | krabice přístrojová KP68 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
18 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
19 | 311316 | krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
20 | 252 | bezpečnostní tabulka plast | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
21 | 302 | hmoždinka plastová HM8/8x40mm | ks | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
22 | 303 | hmoždinka plastová HM10/10x50mm | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
23 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
24 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
25 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
26 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
27 | 410175 | stropní čidlo 360st, releový výstup, dosah | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | min. 6m, spínaný výkon 400W pro LED, nast. citliv, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
28 | 410160 | SESTAVA ovladač zapín stř řaz.1/0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
29 | 409828 | ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
30 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
31 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
32 | 420002 | zásuvka 16A/250Vstř clonky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
33 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
34 | 160106 | šňůra CGSG 3x2,5 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
35 | 321132 | trubka ohebná PVC 16 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
36 | 199224 | svorka do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
[6 empty] | 0 |  | 0
Elektromontáže
37 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
38 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
39 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
40 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
41 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
42 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
43 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
44 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
45 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
46 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
47 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
48 | 210010322 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
49 | 210020952 | bezpečnostní tabulka plastová | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
50 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
51 | 210010703 | osazení do cihly hmoždinky HM10 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
52 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
53 | 210110091 | stropní pohybové čidlo | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
54 | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
55 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
56 | 210201021 | svítidlo "1" včetně zdroje a přísluš. - komplet | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
57 | 210201021 | svítidlo "2" včetně zdroje a přísluš. - komplet | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
58 | 210201021 | svítidlo "3" včetně zdroje a přísluš. - komplet | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
59 | 210201021 | svítidlo "4N" včetně zdroje a přísluš. - komplet | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
60 | 210802406 | šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
61 | 210010002 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
62 | 210190001 | úprava a doplnění rozváděče RS1.1(2) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
63 | 210190001 | úprava a doplnění rozváděče RS2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
64 | 210190002 | ný axiální ventilátor s doběhem, krytí IP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | 44, DN 125, V = 80 m3/h, 0.02 kW, 230 V, 50 Hz |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
[6 empty] | 0 |  | 0
Ostatní náklady
65 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla a zdroje | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
66 | 219990012 | demontáž stávající elektroinstalace | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
67 | 219990013 | ekologická likvidace odpadu | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
68 | 219990014 | napojení na stávající zařízení | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
69 | 219990015 | zajištění provizorního napájení | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
70 | 219990019 | koordinace profesí | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
71 | 219990024 | drobné zednické výpomoce (kapsy, drážky, | hod | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
|  | prostupy,....) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ON
72 | 219990028 | zjištění skutečného stavu | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
73 | 219990029 | odpojení stávající elektroinstalace | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
74 | 219990030 | přepojení stávající elektroinstalace | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
75 | 219990031 | úprava stávajícího zařízeí | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
76 | 219990032 | oprava stávajícího zařízení | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
77 | 219990034 | doplnění stávajícího zařízení | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
78 | 219990038 | zapojení ventilátorů | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
79 | 219990039 | vyhledání stávajících okruhů | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
80 | 219990041 | úklidové práce | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
81 | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
82 | 219990050 | rozměření krabic, svítidel, přístrojů, trubek | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
83 | 219990078 | seřízení pohybových čidel | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
84 | 219990079 | měření a zkoušky | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
85 | 219990102 | ochranné a doplňující pospojování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
[6 empty] | 0 |  | 0
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy,
výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.