## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 099999 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Chrudim krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 11. 6. 2018 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Chrudim,Resselovo nám.77,537 16 Chrudim | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | CODE,s.r.o., Na Vrtálně 84,Pardubice | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | R.Janošová | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 099999
| Stavba: | [6 empty] | Chrudim krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 11. 6. 2018
| Objednatel: | [6 empty] | Město Chrudim,Resselovo nám.77,537 16 Chrudim | [6 empty] | Projektant: |  | CODE,s.r.o., Na Vrtálně 84,Pardubice |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | R.Janošová
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {97c7001b-4cc1-4fff-99d6-5e9748ce6cde} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | Stavební část | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {127f8ef4-e3cd-47af-857f-13794f4a26d2} | {97c7001b-4cc1-4fff-99d6-5e9748ce6cde}
/ |  | 11 |  |  |  | Topení | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {95a210a8-1ab7-4f76-9206-6e7c0c912c61} | {97c7001b-4cc1-4fff-99d6-5e9748ce6cde}
/ |  | 12 |  |  |  | Elektroinstalace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {06b178eb-6af1-4e45-a0d2-35f5a3aa52f7} | {97c7001b-4cc1-4fff-99d6-5e9748ce6cde}
/ |  | 2 |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {26fc5fdd-9130-4abc-845c-877d69d55b22} | {97c7001b-4cc1-4fff-99d6-5e9748ce6cde}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 1 - Stavební část
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {127f8ef4-e3cd-47af-857f-13794f4a26d2}
1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Chrudim krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa
| Objekt: |  | 1 - Stavební část
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 11. 6. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Chrudim,Resselovo nám.77,537 16 Chrudim | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | CODE,s.r.o., Na Vrtálně 84,Pardubice | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | R.Janošová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Chrudim krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa
Objekt: |  |  | 1 - Stavební část
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 11. 6. 2018
Objednatel: |  |  | Město Chrudim,Resselovo nám.77,537 16 Chrudim |  |  |  | Projektant: |  | CODE,s.r.o., Na Vrtálně 84,Pardubice
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | R.Janošová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 790 - Vnitřní vybavení | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Chrudim krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa
Objekt: |  |  | 1 - Stavební část
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 11. 6. 2018
Objednatel: |  |  | Město Chrudim,Resselovo nám.77,537 16 Chrudim |  |  |  | Projektant: |  | CODE,s.r.o., Na Vrtálně 84,Pardubice
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | R.Janošová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 17.5632 |  | 44.7455 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.6931 |  | 43.5118 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.81194 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317142221 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.02684 | 0.02684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -753003025
2 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 |  |  | t | 0.047 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01709 | 0.00080323 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 294249350
3 | M | 130107180 | ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm |  |  | t | 0.047 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.047 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1148486336
4 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 10.56 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.06982 | 0.7373 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1275693264
5 | K | 34991R | Zazdívka niky po elektrorozvaděči,vč.omítky a malby |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 684603631
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11.878 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 612131102 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně |  |  | m2 | 104.76 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00494 | 0.51751 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -88212931
7 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00489 | 0.0489 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -13652856
8 | K | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 109.16 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01733 | 1.8917 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1196773968
9 | K | 612311191 | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně |  |  | m2 | 209.52 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00735 | 1.54 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1248094641
10 | K | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 |  |  | m3 | 3.492 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 7.8791 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1905669028
11 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu |  |  | m3 | 3.492 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1093925564
12 | K | 641951611 | Osazování dřevěných nebo kovových slepých rámů do 1 m2 na montážní pěnu |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00038 | 0.00076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -407470157
13 | M | 641991R | ventilační mřížka 600/150mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -515011637
14 | M | 641992R | ventilační mřížka 200/200mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 553211593
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.003104 |  | 43.5118 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 77.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.003104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2058054666
16 | K | 962032231R | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 vč. keramického obkladu |  |  | m3 | 12.092 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 21.7656 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 738790687
17 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 |  |  | m3 | 6.313 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13.8886 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1068828427
18 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 42.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1.4875 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1850182537
19 | K | 965081213R | Bourání podlah z dlaždic mramorových |  |  | m2 | 31.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1.0885 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -755476919
20 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  | m2 | 14.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 1.0792 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -993303157
21 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm |  |  | m2 | 2.473 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.66771 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1037023018
22 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 51.981 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.5347 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -655877916
23 | K | 98991R | D+M zrcadlové tabule stříbrné tl.4mm připevněné do niky - lepená 2150/1000mm,vč.dřevěné obvodové lišty |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -339110187
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace |  |  | t | 44.745 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1156808232
25 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 44.745 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1197150723
26 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 1297.605 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2085843677
27 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 44.745 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1376347370
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m |  |  | t | 12.716 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1001899135
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.237 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00404 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 721211421R | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115,s vodní zápachovou uzávěrou a suchou zápachovou klapkou (jedna vpusť bude mít připojení na zelené stěny) |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00101 | 0.00404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1547967128
30 | K | 721991R | Napojení vpusti na zelené stěny polypropylenovým potrubím DN50 -zakončení hrdlem s gumovým prouškem |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -797730358
31 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.004 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -476912967
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 751311011 | Mtž vyústi lineární podhledové do 0,100 m2 |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -718527677
33 | M | 751991R | vířivý anemostat 300/300mm s připojovací komorou a klapkou,vč.hlukově tlumícího potrubí průměru 160mm,dl.1m,a vč.napojení |  |  | kpl | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1506182808
34 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.02 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -344906312
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.1678 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 771473113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm |  |  | m | 64.302 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00043 | 0.02765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -832823166
36 | K | 771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2 |  |  | m2 | 77.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.009 | 0.6984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1120593969
37 | M | 597613090R | dlaždice keramické - antracitová barva 59,8 x 59,8 x 1 cm I. j. |  |  | m2 | 96.635 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.025 | 2.4159 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -181964925
38 | K | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým |  |  | m2 | 77.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -278117162
39 | K | 771579197 | Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem |  |  | m2 | 77.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1943753494
40 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu |  |  | m2 | 77.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.02328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1190974003
41 | K | 771591162 | Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb - po obvodu místnosti |  |  | m | 61.24 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1865901678
42 | M | 590541720 | profil dvoudílný dilatační z tvrdé/měkké plastické hmoty |  |  | m | 64.302 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0025721 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 718891202
43 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m |  |  | t | 3.168 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 669085627
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.010335 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 782132111 | Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm |  |  | m2 | 1.325 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0078 | 0.010335 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -359620737
45 | K | 782191111 | Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za plochu do 10 m2 |  |  | m2 | 1.325 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1446991971
46 | K | 782991R | Šetrná demontáž a očištění od lepidla stávajícího obkladu kamenem na stěnách určených k bourání |  |  | m2 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 496134535
47 | K | 998782101 | Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1238321618
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01663 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem |  |  | m2 | 27.44 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.0019208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1350625921
49 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 8.45 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 607021414
50 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 8.45 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.0014365 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1196026289
51 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 27.44 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.0046648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1811980532
52 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 27.44 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.0032928 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1740392770
53 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 8.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.001008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1162555249
54 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 27.44 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.0032928 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1293318633
55 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 8.45 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.001014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1631340841
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.038191 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  |  | m2 | 180.804 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.036161 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 308210877
57 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m |  |  | m2 | 180.804 | 0 |  | 0
58 | K | 784 - Rpol.01 | Provedení grafiky na strop včetně korektury - viz dokumentace interiérů |  |  | m2 | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00029 | 0.00203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1193962192
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4963 |  | 0.76265 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 763111411R | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 50 dB |  |  | m2 | 14.44 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0441 | 0.6368 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 509489213
60 | K | 763111812 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité |  |  | m2 | 13.527 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.05638 | 0.76265 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -800205241
61 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 56.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01223 | 0.69344 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1215641679
62 | K | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce tmelem a přebroušením |  |  | m | 37 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.00962 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1632735830
63 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 |  |  | m2 | 67.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.00674 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2089227443
64 | K | 763172313 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -473274161
65 | M | 590307120 | dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00073 | 0.00292 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 540610799
66 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00022 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1884388948
67 | M | 553315220 | zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800/1970mm |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0241 | 0.1205 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -36442710
68 | M | 553315230R | zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 900/2100mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.02471 | 0.02471 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1023795506
69 | K | 763991R | Osazení skříně pro ÚT r.1030/160/800mm do nové stěny SDK |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1551017407
70 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m |  |  | t | 1.496 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1674960698
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.114 |  | 0.216 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13070341
72 | M | 611629340R | dveře vnitřní hladké laminátové RAL antracit 7016 plné 1křídlé 80x197 cm,rozetové kování z lehkých kovů,klika-klika,s odolností proti oděru a vodě (do namáhaných prostor) |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0185 | 0.0925 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1125350865
73 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1538998269
74 | M | 611629360R | dveře vnitřní hladké laminátové RAL antracit 7016 plné 1křídlé 90x210 cm+výdejní okénko,atyp, rozetové kování z lehkých kovů,klika-klika,s odolností proti oděru a vodě(do namáhaných prostor) |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0215 | 0.0215 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1399499559
75 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 |  |  | kus | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.216 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 719605193
76 | K | 766992R | Demontáž, bezpečné uložení a zpětná montáž přebalovacího pultu |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 132578385
77 | K | 766993R | D+M dřevěného obkladu ze svislých latí (celková délka 13m,v.2,55m),otevíravé rámy (11kusů)kotvené do vodorovných latí 44kusů závěsů tyčových nerezových, spojovací materiál nerez,dřevo bude tepelně ošetřené |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -169984369
78 | K | 766994R | D+M dřevěného obkladu ze svislých latí (celková délka 5,7m,v.2,45m),kotvené do vodorovných latí 40/60mm,svislé 40/20mm, závěsů tyčových nerezových, spojovací materiál nerez,dřevo bude tepelně ošetřené,podklad ;antracitový odstín |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -311928939
79 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m |  |  | t | 1.114 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 69473304
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0228 |  | 0.255 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 767325421R1 | Demontáž podlahové vpusti vč. mřížky |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0057 | 0.0228 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 334513340
81 | K | 767581802 | Demontáž podhledu lamel |  |  | m2 | 42.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.17 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1358761123
82 | K | 767582800R | Demontáž roštu podhledu a závěsů |  |  | m2 | 42.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.085 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -247609076
83 | K | 767991R | D+M sestavy šatních skříněk 300/500/1800mm s kompletním vybavením (poličky,tyč na raminka,odvětrací otvory,popis číslem) na stavitelných nožkách,materiál kovový,dvířka vysokotlaký laminát tl.8mm,zámkový systém elektronický viz část elektro. Příprava skříněk pro instalaci elektronických zámků - předat výrobci skříněk: kryté trasy pro vedení kabeláže, příprava uchycení el. zámku, prostupy pro kabeláž v korpusu skříňky, horní límec skříňky s dvojitým stropem. |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1501007140
84 | K | 767992R | D+M sestavy šatních dvouskříněk 400/500/1800mm s kompletním vybavením (stropním háčkem,odvětrací otvory,popis číslem) na stavitelných nožkách,materiál kovový,dvířka vysokotlaký laminát tl.8mm,zámkový systém elektronický, viz část elektro. Příprava skříněk pro instalaci elektronických zámků - předat výrobci skříněk: kryté trasy pro vedení kabeláže, příprava uchycení el. zámku, prostupy pro kabeláž v korpusu skříňky, horní límec skříňky s dvojitým stropem. |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1490288029
85 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2034313552
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| 790 - Vnitřní vybavení | [8 empty] | 0
86 | K | 790 - Rpol.01 | D + M zelené stěny včetně osázení - nosná kce, závěsné kontejnery, hydroponicky pěstované vzrostlé rostliny ve vlastním obalu pěstované ve vodném roztoku s živinami bez substrátu. V době předání musí musí být stěna celá zelená (bez nutnosti čekání na přírůstky rostlin). Rostliny nesmí být jedovaté. Předpokladem je osázení několika druhy vhodných rostlin v základní cenové relaci. Závlahový systém manuální, bez přívodu vody a bez odtoku, pouze s průtokem vody systémem. Podrobnosti viz PD interiérů. |  |  | m2 | 12.42 | 0 |  | 0

## 11 - Topení
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {95a210a8-1ab7-4f76-9206-6e7c0c912c61}
1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Chrudim krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa
| Objekt: |  | 11 - Topení
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 11. 6. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Chrudim,Resselovo nám.77,537 16 Chrudim | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | CODE,s.r.o., Na Vrtálně 84,Pardubice | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | R.Janošová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Chrudim krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa
Objekt: |  |  | 11 - Topení
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 11. 6. 2018
Objednatel: |  |  | Město Chrudim,Resselovo nám.77,537 16 Chrudim |  |  |  | Projektant: |  | CODE,s.r.o., Na Vrtálně 84,Pardubice
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | R.Janošová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Chrudim krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa
Objekt: |  |  | 11 - Topení
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 11. 6. 2018
Objednatel: |  |  | Město Chrudim,Resselovo nám.77,537 16 Chrudim |  |  |  | Projektant: |  | CODE,s.r.o., Na Vrtálně 84,Pardubice
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | R.Janošová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 731991R | Ústředního vytápění dle přiloženého položkového rozpočtu |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -760071587
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0

## 12 - Elektroinstalace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {06b178eb-6af1-4e45-a0d2-35f5a3aa52f7}
1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Chrudim krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa
| Objekt: |  | 12 - Elektroinstalace
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 11. 6. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Chrudim,Resselovo nám.77,537 16 Chrudim | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | CODE,s.r.o., Na Vrtálně 84,Pardubice | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | R.Janošová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Chrudim krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa
Objekt: |  |  | 12 - Elektroinstalace
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 11. 6. 2018
Objednatel: |  |  | Město Chrudim,Resselovo nám.77,537 16 Chrudim |  |  |  | Projektant: |  | CODE,s.r.o., Na Vrtálně 84,Pardubice
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | R.Janošová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Chrudim krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa
Objekt: |  |  | 12 - Elektroinstalace
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 11. 6. 2018
Objednatel: |  |  | Město Chrudim,Resselovo nám.77,537 16 Chrudim |  |  |  | Projektant: |  | CODE,s.r.o., Na Vrtálně 84,Pardubice
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | R.Janošová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741991R | Elektroinstalace dle přiloženého položkového rozpočtu |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 412864161
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0

## 2 - Vedlejší rozpočtové n...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {26fc5fdd-9130-4abc-845c-877d69d55b22}
1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Chrudim krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa
| Objekt: |  | 2 - Vedlejší rozpočtové náklady
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 11. 6. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Chrudim,Resselovo nám.77,537 16 Chrudim | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | CODE,s.r.o., Na Vrtálně 84,Pardubice | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | R.Janošová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Chrudim krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa
Objekt: |  |  | 2 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 11. 6. 2018
Objednatel: |  |  | Město Chrudim,Resselovo nám.77,537 16 Chrudim |  |  |  | Projektant: |  | CODE,s.r.o., Na Vrtálně 84,Pardubice
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | R.Janošová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Chrudim krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa
Objekt: |  |  | 2 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 11. 6. 2018
Objednatel: |  |  | Město Chrudim,Resselovo nám.77,537 16 Chrudim |  |  |  | Projektant: |  | CODE,s.r.o., Na Vrtálně 84,Pardubice
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | R.Janošová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1985203380
| VRN2 - Příprava staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 023103000 | Vybudování přístupové cesty na staveniště a její údržba |  |  | Kč | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 897289705
3 | K | 023103002 | Odpojení inženýrských sítí před započetím bouracích prací |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 723083443
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 032103000 | Zařízení staveniště - sklady materiálů a nářadí |  |  | Kč | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1379568325
5 | K | 032503000 | Skládky na staveništi |  |  | Kč | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1944902328
6 | K | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště a napojení staveniště na zdroje energií |  |  | Kč | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1150506664
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 045203000 | Kompletační činnost |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1194023500
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0