Požadavky zadavatele

akce Separační dvůr Chrudim – projektová dokumentace

duben 2019

- Hlavní vjezdová brána do celého areálu by měla být navržena jako masivní, s elektronickým ovládáním od obsluhy a dálkovými ovladači z vlastních vozidel. Vjezd do areálu řízen semaforem (červená, zelená)

- Brány vnitřních objektů opět navrhnout jako masivní, elektronicky ovládané od obsluhy a dálkovými ovladači z vlastních vozidel, umožňující průjezd nákladních vozidel s návěsem

- Upřesnění požadavků na administrativní budovu:

- Kancelář obsluhy sběrného dvora s ovládáním semaforu a váhy, pracoviště pro vystavování faktur a výběr peněz + 2 zaměstnanecká místa pro pracovníky pohybující se převážně ve venkovním prostoru.

- Reprezentativní standardní kancelář vedoucího střediska umožňující přijímání menších návštěv (do 4 osob)

- Šatna pracovníků sběrného dvora (dále jen SD) do 6 osob

- Šatna pracovníků sběru komunálního odpadu (dále jen SKO) do 15 osob

- Šatna pro ženy SD + SKO do 6 osob

- Koupelna a sprcha pro 6 mužů dle norem, vč. zázemí

- Koupelna a sprcha pro 6 žen dle norem, vč. zázemí

- Šatna pracovníků třídicích linek do 10 osob + sprchy vč. zázemí pro těchto 10 osob

- Šatna pracovnic třídicích linek do 10 osob + sprchy vč. zázemí pro těchto 10 osob

- Sociální zařízení - WC  pro pracovníky vč. příslušenství (celkem odhad 6 žen a 30 mužů, rozmístění dle dispozice a projednání na výrobních výborech)

- Minimalistické sociální zařízení pro návštěvníky antivandal, dle norem, se samostatným vchodem z exteriéru, umyvadlem a venkovním hadicovým vývodem vody

- Společenská místnost a jídelna pro všechny zaměstnance (kapacita tedy cca 40 osob) + umístění dataprojektoru a plátna pro potřeby školení apod.

- Kuchyňka propojená s jídelnou vydávacím okénkem. Vybavení umožňující výdej dovezené stravy pro všechny zaměstnance + varná deska, běžná kuchyňská linka se dřezem, lednice, mikrovlnná trouba, konvice, myčka

- Příruční sklad kancelářského materiálu vč. papírů

- Příruční sklad úklidových prostředků

- Archiv

- Zajištění ventilace / klimatizace prostor (mj. s ohledem na okolní provozy se zvýšeným množstvím zápachu a prachu)

- Upřesnění požadavků na automobilovou váhu - mostová váha na 20 t s venkovním a vnitřním displejem.

- Upřesnění požadavků na technické zázemí a garáže

- Oboustranný vjezd do garáží

- Garáže pro vozidla svozu SKO, tzv. „kuka“ – 4 stání

- Garáže pro vozidla nákladní přepravy – tahač s návěsem – 2 stání

- Garáže pro techniku překladiště 4 ks (traktor, překladač, nakladač, vysokozdvižný vozík)

- Garáže pro techniku sběrného dvora – vysokozdvižný vozík a hákový nosič

- Technické zázemí – sklad nástaveb 2 x (max. 5 x 10 m)

- Technické zázemí – sklad materiálu 2 x (max. 5 x 5 m)

- Sklady pro Chrudimskou besedu – 4ks x 7 x 10 m, výška 4m, rolovací vrata uprostřed kratší strany min. 3 x 3 m. Sklady vyvýšené o 0,8m a opatřené příjezdovou rampou

- Všechny prostory temperované a dostatečně osvětlené

- Upřesnění požadavků na sběrný dvůr

- 4 x sklad pro odpady – 2x elektero, nebezpečné odpady ostatní

- 1x nájezdová rampa pro OA a dodávková vozidla + sjezd, výjezd

- 6x kontejner levá a 6x kontejner pravá strana, z toho 6 ks zastřešená

- Podrobnosti viz nákres

Provozně vyhovující nákres sběrného dvora:

Nezávazná možná situace provedení areálu

- Administrativní budova

- Váha (Automobilová mostová váha na 20 t)

- Technické zázemí, garáže

- Sběrný dvůr

- Třídicí linka plasty

- Venkovní sklad vytříděných plastů

- Hala úpravy SKO

- Technologie biologického sušení SKO

- Biofiltr

- Kompostovací hala

- Dozrávací plocha

Světle hnědá čára – nákres nepřerušovaného oplocení, světle modrá čára - brány