## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky RV | 0 | 0
Specifikace dodávky rozpoj. pilíř | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
| Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku. | [6 empty] | 0
| JKSO | [6 empty] | 0
| Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny | [6 empty] | 0
Specifikace dodávky RV
1 | CS-64/150Rozvodnice s mont. deskou,IP66,ŠxVxH=400x600x150 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | B2/1 Jistič char B, 1-pólový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | B6/1N Jistič PL7, char B, 1+N-pólový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Z-MS-6,3/2 Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PF7-40/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Z-DSU2-H0A Otočný spínač, přepínač 2-pól, 1-0-2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Z-TN230/4S Instalační relé 230V AC, 4 zap. kont. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ZP-IHK Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v pro PL7,PFL7,ZP-A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | IS-25/1 Hlavní vypínač, 1-pól | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Z-EL/WH230 Světelné návěstí jednobarevné | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SLP-275 V/1+1 40 kA (8/20)/1 pól + 40 kA(8/20), jednofázová ochrana pro síť TT 230 V AC, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Pg13.5 vývodka kabelová | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | RSA4 Řadová svornice | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Specifikace dodávky RV - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky rozpoj. pilíř
15 | ER/1K-7+MD prázdný pilíř s mont. deskou, rozm. 320x1830x250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | RSA4 Řadová svornice | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | DIN lišta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Specifikace dodávky rozpoj. pilíř - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky
18 | Specifikace dodávky RV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Specifikace dodávky rozpoj. pilíř | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Panelmetr AP 11-11-1-0-1-1-001 5-ti místný programovatelný přístroj pro univerzální použití, UNI vstup, 2 relé | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Hydrostatická ponorná sonda LMP 307, 451-1000-1-1-1-1-5-1-012-000 1 1 ks 7 930,00 7 930,00 rozsah 0-4 mvs, výstup 4-20 mA, PVC kabel 12m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Plastový plovákový hladinový spínač NLN-110 + závaží NMW-100-0, kabel 10m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Ventil kulový V101-65-25-ER60-90A-M00-90-240VAC-NC, závitový , mat. Ms, DN 65 (2,5"), PN 25, pohon Valpes, bez napětí zavřený | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Ventil kulový V101-65-25-ER60-90A-M00-90-240VAC-NO, závitový , mat. Ms, DN 65 (2,5"), PN 25, pohon Valpes, bez napětí otevřený | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ 750N PVC
25 | 4016E LA D16/13mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU 750N PVC
26 | 5316E LB | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ TĚŽKÁ 1250N PVC
27 | 8050 FA D50/43,mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU 1250N PVC
28 | 5350 FB | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA KOPODUR 450N HDPE
29 | KD 09050 D40/32mm | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HMOŽDINKA
30 | HM 8/1 | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
31 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | CYKY-O 3x2.5 , pevně | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
33 | Do 2,5 mm2 | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA ABB PRAKTIK IP 44
34 | 5518-2929 B 2P+Z, PH skříň, barva bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
35 | Do 20 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
36 | CY4 Zlutozeleny, pevně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
37 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Zkusebni provoz | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Zauceni obsluhy | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
43 | zapojovani a zkouskach | hod | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
44 | S ostatnimi profesemi | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
45 | Revizni technik | hod | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zemní práce
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
47 | Zemina třídy 3-4,strojně | m3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
48 | Do rostlé zeminy bez bednění | m3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
V ZEMINĚ TŘÍDY 3
49 | Šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO
PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ
50 | Šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
51 | Šířka 33cm | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3
VČETNĚ HUTNĚNÍ
52 | Šíře 350mm,hloubka 600mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
53 | Do vzdálenosti 1 km | m3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Za každý další km | m3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ
55 | Zemina třídy 3 | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ
DO GEODETICKÉ MAPY
56 | zastavěný prostor | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU
57 | Hlušina (2,1t/m3) | t | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Řešení spodní vody MŠ Sv. Čecha 345, Chrudim
Projekt | Elektroinstalace
Investor | Město Chrudim
Z. č. | 009/2019
A. č. | 41-032
Smlouva
Vypracoval | ing. Hajzler
Kontroloval | ing. Hajzler
Datum | 06.10.2019
Zpracovatel | Hajzler
CÚ | 2019
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5