## SMaP
Číslo položky | Kód | Popis položky | Výměra | Měrná jednotka | Jednotková cena bez DPH(Kč) | Celková cena bez DPH (Kč)
0
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD
1 |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | 1 | ks |  | 0
ELEKKTROMONTÁŽE
Dělící skříň DS1
2 |  | Plastový zápustná skříň, cca 600x400x200 mm, (min. 42 modulů) IP66 | 1 | ks |  | 0
3 |  | F1 - Jistič B10/1 (1 modul) | 5 | ks |  | 0
4 |  | pojistky | 3 | ks |  | 0
5 |  | P1 - Napájecí napěťový zdroj 230VAC/24VDC, 20W, (2moduly) | 2 | ks |  | 0
6 |  | P2 - DALI stmívač 24VDC/24VDC, DALI, Imax = 5A (1 modul) | 2 | ks |  | 0
7 |  | P3 - DALI časovač (1 modul) | 1 | ks |  | 0
8 |  | P4 - DALI rozhraní USB (1 modul) | 1 | ks |  | 0
9 |  | P5 - Napájecí zdroj DALI sběrnice (1 modul) | 1 | ks |  | 0
10 |  | Svorka šedá 16,0 mm2 | 10 | ks |  | 0
11 |  | Svorka šedá 2,5 mm2 | 6 | ks |  | 0
12 |  | Lišta PE, N 16 mm2 | 2 | ks |  | 0
13 |  | Zaslepovací pás, 1000 mm | 1 | ks |  | 0
14 |  | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0
15 |  | Výroba rozváděče | 1 | kpl |  | 0
16 |  | Výchozí revize rozváděče | 1 | kpl |  | 0
Dělící skříň DS2
17 |  | Plastový zápustná skříň, cca 600x400x200 mm, (min. 42 modulů) IP66 | 1 | ks |  | 0
18 |  | F1 - Jistič B10/1 (1 modul) | 2 | ks |  | 0
19 |  | pojistky | 3 | ks |  | 0
20 |  | P3 - DALI časovač (1 modul) | 1 | ks |  | 0
21 |  | P4 - DALI rozhraní USB (1 modul) | 1 | ks |  | 0
22 |  | P5 - Napájecí zdroj DALI sběrnice (1 modul) | 1 | ks |  | 0
23 |  | Svorka šedá 16,0 mm2 | 10 | ks |  | 0
24 |  | Svorka šedá 2,5 mm2 | 6 | ks |  | 0
25 |  | Lišta PE, N 16 mm2 | 2 | ks |  | 0
26 |  | Zaslepovací pás, 1000 mm | 1 | ks |  | 0
27 |  | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0
28 |  | Výroba rozváděče | 1 | kpl |  | 0
29 |  | Výchozí revize rozváděče | 1 | kpl |  | 0
Svítidla a spojky
30 |  | M1 - venkovní lineární LED modul 24V/DC, 1,5W/825, 50 lm, difúzní, IP68, IK10, III, l = 254mm, konektorové připojení, odolný UV záření, L80B10=80 000hod., vč. hlíníkového profilu. | 24 | ks |  | 0
31 |  | N1 - zahrazovací sloupek s LED zdrojem 230V/50Hz, 45W/830, 100 lm, 360°,IP65, IK10, DALI, h =750 mm, L80B10=50 000 hod., vč. montážní kotvy, šedý | 2 | ks |  | 0
32 |  | T1 - přímá spojka spojka dvoupólová mikro 0,5 - 1,5 mm2, IP66 | 22 | ks |  | 0
33 |  | T2 - přímá spojka spojka dvoupólová 0,5 - 4,0 mm2, IP66 | 2 | ks |  | 0
34 |  | Záslepky LED modulů | 2 | ks |  | 0
|  | Odstupňovaný stožár vetknutý h =5 m, 130/60, žárově zinkovaný | 1 | ks |  | 0
|  | Stožárová svorkovnice vč. pojistek | 1 | ks |  | 0
Kabely
35 |  | Napájecí kabel 2x0,5mm2 s konektorem, 1500mmm | 46 | ks |  | 0
36 |  | Kabel CYKY-J 4 x 16mm2 | 35 | m |  | 0
37 |  | Kabel CYKY-O 2 x 2,5mm2 | 9 | m |  | 0
38 |  | Kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2 | 15 | m |  | 0
39 |  | Kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 (svodový kabel ve stožáru) | 5 | m |  | 0
40 |  | Zemnící drát FeZn 10 (stožár s kamerovým systémem) | 5 | m |  | 0
Instalační materiál
41 |  | Trubka PVC KOPOFLEX KF09050 | 35 | m |  | 0
42 |  | Zemnící svorka SP03 | 2 | ks |  | 0
43 |  | Krycí deska plastová červená 1m | 15 | m |  | 0
44 |  | Drobný a podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
Montáže
45 |  | Montáž kamerového systému do výšky 5m | 1 | ks |  | 0
46 |  | Montáž stožáru 5m samostatně stojících vč. zapojení do stožárové svorkovnice | 1 | ks |  | 0
47 |  | Montáž LED modulů M1 do madla zábradlí | 24 | ks |  | 0
48 |  | Montáž zahrazovacího sloupku N1 | 2 | ks |  | 0
49 |  | Osazení a připojení dělících skříní DS1, DS2 | 2 | ks |  | 0
50 |  | Instalace kabeláže | 135 | m |  | 0
|  | Zemní práce |  |  |  | 0
51 |  | Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace | 1 | ks |  | 0
52 |  | Pouzdrový základ pro stožáry VO | 1 | ks |  | 0
53 |  | Pískové lože | 25 | m |  | 0
Bourací práce
54 |  | Demontáž svítidla ve světelném místě S23 | 2 | ks |  | 0
55 |  | Demontáž stožáru ve světelném místě S23 | 2 | ks |  | 0
56 |  | Vybourání základu stožáru ve světelném místě S23 | 2 | ks |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
57 |  | Doprava | 1 | kpl |  | 0
58 |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0
59 |  | Vedení stavby | 1 | h |  | 0
60 |  | Měření osvětlenosti včetně zpracování protokolu měření | 1 | kpl |  | 0
61 |  | Nastavení provozního režimuLED modulů (programování) | 1 | kpl |  | 0