## Specifikace svítidel
Název zakázky: „Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - II. etapa“ | [6 empty] | Příloha č. 9
Třída | Konfigurace | Označení výpočtu | Počet svítidel (celkem) | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
M4 | 1 | 1000 | 17 |  |  | 0
M5 |  | 1020 | 19 |  |  | 0
M4 |  | 1030 | 30 |  |  | 0
M4 |  | 1031 | 30 |  |  | 0
M4 |  | 1032 | 30 |  |  | 0
M4 |  | 1200 | 30 |  |  | 0
M4 |  | 1201 | 30 |  |  | 0
M4 |  | 1210 | 27 |  |  | 0
M4 |  | 1220 | 30 |  |  | 0
M4 |  | 1221 | 21 |  |  | 0
P5 |  | 1040 | 4 |  |  | 0
P3 |  | 1050 | 27 |  |  | 0
P4 |  | 1060 | 17 |  |  | 0
P3 |  | 1090 | 19 |  |  | 0
P3 |  | 1091 | 14 |  |  | 0
M5 |  | 1100 | 16 |  |  | 0 | Referenční vzorek
P4 |  | 1110 | 5 |  |  | 0
P4 |  | 1230 | 6 |  |  | 0
P4 |  | 1120 | 6 |  |  | 0
P4 |  | 1130 | 28 |  |  | 0
P4 |  | 1240 | 20 |  |  | 0
P4 |  | 1250 | 29 |  |  | 0
P5 |  | 1140 | 29 |  |  | 0
P5 |  | 1260 | 17 |  |  | 0
P5 |  | 1270 | 30 |  |  | 0
P5 |  | 1271 | 15 |  |  | 0
P5 |  | 1150 | 30 |  |  | 0
P5 |  | 1151 | 30 |  |  | 0
P5 |  | 1152 | 30 |  |  | 0
P3 |  | 1160 | 22 |  |  | 0
P3 |  | 1280 | 4 |  |  | 0
P4 |  | 1170 | 30 |  |  | 0
P4 |  | 1171 | 30 |  |  | 0
P4 |  | 1172 | 27 |  |  | 0
P4 |  | 1173 | 30 |  |  | 0
P4 |  | 1174 | 30 |  |  | 0
P4 |  | 1175 | 30 |  |  | 0
P4 |  | 1176 | 30 |  |  | 0
P4 |  | 1290 | 27 |  |  | 0
P4 |  | 1190 | 30 |  |  | 0
P4 |  | 1191 | 8 |  |  | 0
P7 |  | 1010 | 5 |  |  | 0
P7 |  | 1080 | 3 |  |  | 0
P7 |  | 1070 | 5 |  |  | 0
P7 |  | 1180 | 5 |  |  | 0
C4 |  | 13 | 4 |  |  | 0
C4 |  | 11 | 24 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: |  |  | 980 |  | Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: | 0
[5 empty] | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: | 4130
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO [kWh/rok]: |  |  | 0
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO v kWh nesmí překročit hodnotu: |  |  | 97709
Podpis oprávněné osoby: