## ÚT
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Stavební úpravy č.p. 47, ul. Hradební
Místo stavby: Hradební č.p. 47, 537 01 Chrudim
Část: D.1.4.4 – Ústřední vytápění
Vypracoval : Taťána Rubešová
Datum : 12. 2023
REKAPITULACE
| 713 | Izolace |  |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  |  | 0
| 733 | Rozvody potrubí |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 713 | Izolace
1 | 713 46-1111.R00 | Montáž návlekové izolace | m | 40 | 0 | 0
2 | 713 46.R01 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 15x10 | m | 8 | 0 | 0
3 | 713 46.R02 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 28x10 | m | 14 | 0 | 0
4 | 713 46.R08 | Izolační trubice návleková-minerální pouzdro+Al fólie 43x30 | m | 18 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 732 | Strojovny
1 | 7321111R01 | Dopojení na hrdla předávací stanice | kpl | 1 | 0 | 0
2 | 732110812R01 | Demontáž kotlů + příslušenství | kpl | 3 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
| 733 | Rozvody potrubí
1 | 733163102R00 | Potrubí Cu + tvarovky+M 15x1 | m | 207 | 0 | 0
2 | 733163103R00 | Potrubí Cu + tvarovky+M 18x1 | m | 48 | 0 | 0
3 | 733163104R00 | Potrubí Cu + tvarovky+M 22x1 | m | 21 | 0 | 0
4 | 733163105R00 | Potrubí Cu + tvarovky+M 28x1 | m | 32 | 0 | 0
5 | 733163106R00 | Potrubí Cu + tvarovky+M 35x1,5 | m | 34 | 0 | 0
6 | 733163107R00 | Potrubí - Cu + tvarovky +M 42x1,5 | m | 18 | 0 | 0
7 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí | m | 360 | 0 | 0
8 | 767 99-5102.R01 | Doplňkové konstrukce, úchyty, objímky | kg | 200 | 0 | 0
9 | 767 99-5102.R00 | Montáž doplňkových konstrukcí | kg | 200 | 0 | 0
10 | 733110808.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového | m | 400 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 734 | Armatury
1 | 734226212R00 | Termostatický ventil kvs = 0,73 s přednastavením DN 15 | ks | 39 | 0 | 0
2 | 734265212R00 | Šroubení rohové DN 15 | ks | 39 | 0 | 0
3 | 734265772R00 | Šroubení svěrné pro tr. 15x1 | ks | 78 | 0 | 0
4 | 734221672RT2 | Termostatická hlavice | ks | 39 | 0 | 0
5 | 734235123R01 | Kulový kohout DN 20 | ks | 2 | 0 | 0
6 | 734209113R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 15 | ks | 78 | 0 | 0
7 | 734209115R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 20 | ks | 2 | 0 | 0
8 | 734439101R01 | Montáž termostatické hlavice | ks | 88 | 0 | 0
9 | 734200822R00 | Demontáž závitových armatur | kpl | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 735 | Otopná tělesa
1 | 735159210R01 | Montáž otopných těles litinových článkových | m2 | 8.5 | 0 | 0
2 | 735159210R01 | Montáž otopných těles panelových | ks | 36 | 0 | 0
3 | 735111340R01 | Litinové článkové těleso 500/110 - 16 článků | ks | 1 | 0 | 0
4 | 735111350R01 | Litinové článkové těleso 350/160 - 15 článků | ks | 2 | 0 | 0
5 | 735156240R01 | OT panelové KLASIK 11 – 500/400 | ks | 2 | 0 | 0
6 | 735156243R01 | OT panelové KLASIK 11 – 500/700 | ks | 2 | 0 | 0
7 | 735156244R01 | OT panelové KLASIK 11 – 500/800 | ks | 1 | 0 | 0
8 | 735156541R01 | OT panelové KLASIK 21 – 500/500 | ks | 1 | 0 | 0
9 | 735156542R01 | OT panelové KLASIK 21 – 500/600 | ks | 1 | 0 | 0
10 | 735156543R01 | OT panelové KLASIK 21 – 500/700 | ks | 2 | 0 | 0
11 | 735156544R01 | OT panelové KLASIK 21 – 500/800 | ks | 1 | 0 | 0
12 | 735156545R01 | OT panelové KLASIK 21 – 500/900 | ks | 2 | 0 | 0
13 | 735156546R01 | OT panelové KLASIK 21 – 500/1000 | ks | 2 | 0 | 0
14 | 735156641R01 | OT panelové KLASIK 22 – 500/500 | ks | 2 | 0 | 0
15 | 735156645R01 | OT panelové KLASIK 22 – 500/900 | ks | 4 | 0 | 0
16 | 735156647R01 | OT panelové KLASIK 22 – 500/1100 | ks | 7 | 0 | 0
17 | 735156648R01 | OT panelové KLASIK 22 – 500/120 | ks | 2 | 0 | 0
18 | 735156745R01 | OT panelové KLASIK 33 – 500/900 | ks | 3 | 0 | 0
19 | 735156747R01 | OT panelové KLASIK 33 – 500/110 | ks | 1 | 0 | 0
20 | 735156616R01 | OT panelové KLASIK 10 – 600/600 | ks | 1 | 0 | 0
21 | 735156680R01 | OT panelové KLASIK 22 – 900/400 | ks | 1 | 0 | 0
22 | 735159210R01 | Montáž otopných těles litinových článkových - nových | m2 | 8.5 | 0 | 0
23 | 735159210R01 | Montáž otopných těles panelových | ks | 36 | 0 | 0
24 | 735191901R00 | Tlaková zkouška otopných těles litinových | m2 | 8.5 | 0 | 0
25 | 735191904R00 | Propláchnutí otopných těles litinových | m2 | 8.5 | 0 | 0
26 | 735158210R01 | Tlaková zkouška deskových těles | ks | 36 | 0 | 0
27 | 735111810R00 | Demontáž otopných těles | ks | 40 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 783 | Nátěry
1 | 78342 R01 | Nátěr Cu potrubí 1xZ+1x email do DN 50 | m | 360 | 0 | 0
2 | 78342 R01 | Čištění původního nátěru, odmaštění - otopná tělesa litinová | m2 | 8.5 | 0 | 0
3 | 783321110 R01 | Nátěr otopná tělesa - syntetický jednonásobný odstín NCS S 4040-Y80R | m2 | 21 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
Ostatní
1 | 722190901R01 | Vypuštění vody z otopné soustavy | kpl | 1 | 0 | 0
2 | 340 23-6211 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 230 17-0011 | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH.