## SO1 žaluzie
Pol.č. | Popis | Specifikace | Počet m.j. | M.j.
Výkaz výměr - Technická specifikace
1 | ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE
| Venkovní žaluzie | dodávka stavby | 9 | ks
| Spínací prvek žaluzie včetně instalační krabice | RFJA-32B | 9 | ks
| OJ - ovladací jednotka lokální žaluzie vestavná včetně instalační krabice |  | 9 | ks
| Radiofrekvenční opakovač signálu | RFRP-20 | 1 | ks
| Dálkový ovladač s displejem | RF Pilot/A | 1 | ks
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
3 | SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.
| Kabel CYKY 5Cx1,5 |  | 85 | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
10 | Ostatní práce+ náklady
| Revize elektro |  | 1 | ks
| Vyříznutí drážky ve zdivu pro kabel |  | 80 | m
11 | Poznámka
1 | Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.
2 | Jednotlivé typy přesně nedefinovaných prvků navrhne dodavatel k odsouhlasení investorovi.