## SO2 žaluzie
Pol.č. | Popis | Specifikace | Počet m.j. | M.j.
Výkaz výměr - Technická specifikace
1 | ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE
| Venkovní žaluzie | dodávka stavby | 25 | ks
| Spínací prvek žaluzie včetně instalační krabice pod omítku | RFJA-32B | 9 | ks
| Spínací prvek žaluzie do kanelového žlabu | RFJA-32B | 16 | ks
| BQ - čídlo rychlosti větru | součást dodávky řídící jednotky v RP5 | 1 | ks
| OJ - ovladací jednotka lokální žaluzie nástěnná 1NP včetně instalační krabice |  | 16 | ks
| OJ - ovladací jednotka lokální žaluzie vestavná 2NP včetně instalační krabice |  | 9 | ks
| Radiofrekvenční opakovač signálu | RFRP-20 | 3 | ks
| Dálkový ovladač s displejem | RF Pilot/A | 3 | ks
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
2 | KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
| Elektroinstalační žlab plastový 120*55 s přepážkou a stíněním |  | 42 | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
3 | SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.
| Kabel CYKY 5Cx1,5 |  | 215 | m
| Kabel CYSY 2*1 |  | 8 | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
8 | Ostatní práce+ náklady
| Revize elektro |  | 1 | ks
| Vyříznutí drážky ve zdivu pro kabel |  | 50 | m
9 | Poznámka
1 | Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.
2 | Jednotlivé typy přesně nedefinovaných prvků navrhne dodavatel k odsouhlasení investorovi.