## ÚT
OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Snížení energetické náročnosti budovy
SO 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Místo stavby: MŠ Strojařů 846, 537 01 Chrudim
Část: D.1.4.4 – Ústřední vytápění
Vypracoval :
Datum : 02. 2022
REKAPITULACE
| 713 | Izolace |  |  |  | 0
| 733 | Rozvody potrubí |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 713 | Izolace
1 | 713 46-1111.R00 | Montáž návlekové izolace | m | 237 | 0 | 0
2 | 713 46.R01 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 15x20 | m | 48 | 0 | 0
3 | 713 46.R02 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 18x20 | m | 56 | 0 | 0
4 | 713 46.R03 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 22x30 | m | 31 | 0 | 0
5 | 713 46.R04 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 28x30 | m | 18 | 0 | 0
6 | 713 46.R05 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 34x30 | m | 76 | 0 | 0
7 | 713 46.R06 | Izolační trubice návleková-minerální pouzdro+Al fólie 43x40 | m | 8 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 733 | Rozvody potrubí
1 | 733163102R00 | Potrubí Cu + tvarovky 15x1 | m | 309 | 0 | 0
2 | 733163103R00 | Potrubí Cu + tvarovky 18x1 | m | 40 | 0 | 0
3 | 733163104R00 | Potrubí Cu + tvarovky 22x1 | m | 68 | 0 | 0
4 | 733163105R00 | Potrubí Cu + tvarovky 28x1 | m | 31 | 0 | 0
5 | 733163106R00 | Potrubí Cu + tvarovky 35x1,5 | m | 18 | 0 | 0
6 | 733163107R00 | Potrubí Cu + tvarovky 42x1,5 | m | 76 | 0 | 0
7 | 733190108R00 | Tlaková zkouška do DN 50 | m | 542 | 0 | 0
8 | 767 99-5102.R01 | Doplňkové konstrukce, úchyty, objímky | kg | 50 | 0 | 0
9 | 767 99-5102.R00 | Montáž doplňkových konstrukcí | kg | 50 | 0 | 0
10 | 733110808.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového | m | 550 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 734 | Armatury
1 | 734226212R00 | Termostatický ventil kvs = 0,73 s přednastavením DN 15 | ks | 42 | 0 | 0
2 | 734265212R00 | Šroubení rohové DN 15 | ks | 42 | 0 | 0
3 | 734263211R00 | Dvojité šroubení DN 15 | ks | 14 | 0 | 0
4 | 734265772R00 | Šroubení svěrné pro tr. 15x1 | ks | 112 | 0 | 0
5 | 734221672RT2 | Termostatická hlavice | ks | 22 | 0 | 0
6 | 734221672RT2 | Termostatická hlavice s kapilárou | ks | 36 | 0 | 0
7 | 734235121R00 | Kulový kohout DN 15 | ks | 2 | 0 | 0
8 | 734235122R00 | Kulový kohout DN 20 | ks | 2 | 0 | 0
9 | 734235124R00 | Kulový kohout DN 32 | ks | 2 | 0 | 0
10 | 734295321R01 | Vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 6 | 0 | 0
11 | 734209103R00 | Montáž závitových armatur 1 závit DN 15 | ks | 6 | 0 | 0
12 | 734209113R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 15 | ks | 114 | 0 | 0
13 | 734209114R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 20 | ks | 2 | 0 | 0
14 | 734209115R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
15 | 734200821R00 | Demontáž závitových armatur 2 závity do G 1“ | ks | 70 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 735 | Otopná tělesa
1 | 735111810R00 | Demontáž otopných těles litinových článkových | ks | 58 | 0 | 0
2 | 735159210R01 | Montáž otopných těles panelových | ks | 58 | 0 | 0
3 | 735156160R01 | OT panelové KLASIK 10 – 600/400 | ks | 4 | 0 | 0
4 | 735156161R01 | OT panelové KLASIK 11 – 600/400 | ks | 2 | 0 | 0
5 | 735156260R01 | OT panelové KLASIK 21 – 600/400 | ks | 1 | 0 | 0
6 | 735156262R01 | OT panelové KLASIK 21 – 600/600 | ks | 16 | 0 | 0
7 | 735156263R01 | OT panelové KLASIK 21 – 600/700 | ks | 4 | 0 | 0
8 | 735156362R01 | OT panelové KLASIK 22 – 600/600 | ks | 8 | 0 | 0
9 | 735156363R01 | OT panelové KLASIK 22 – 600/700 | ks | 9 | 0 | 0
10 | 735157260R01 | OT panelové VK 11 – 600/400 | ks | 2 | 0 | 0
11 | 735157765R01 | OT panelové 32VK – 600/400 - těleso pro mateřské školky s přední deskou bez přístupu teplonosné látky | ks | 7 | 0 | 0
12 | 735157775R01 | OT panelové 32VKL – 600/400 - těleso pro mateřské školky s přední deskou bez přístupu teplonosné látky | ks | 4 | 0 | 0
13 | 735157775R01 | OT panelové 32VK – 900/400 - těleso pro mateřské školky s přední deskou bez přístupu teplonosné látky | ks | 1 | 0 | 0
14 | 735158210R01 | Tlaková zkouška deskových těles | ks | 58 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 783 | Nátěry
1 | 78342 R01 | Nátěr Cu potrubí 1xZ+1x email do DN 50 | m | 261 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
Ostatní
1 | 722190901R01 | Vypuštění vody z otopné soustavy | m2 | 315 | 0 | 0
2 | 735191910R01 | Napuštění vody do otopného systému -bez kotle | m2 | 315 | 0 | 0
3 | 340 23-6211 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0
4 | 230 17-0011 | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH.