## souhrn
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ STROJAŘŮ, CHRUDIM SO-04 - měření a regulace
zadání profese měření a regulace
| dodávka | montáž
stroje a zařízení | 0 | 0
kabely | 0 | 0
elektroinstalační materiál | 0 | 0
součet | 0 | 0
základní rozpočtové náklady |  | 0
neinvestiční náklady
seřízení, zkušební provoz, zaškolení |  | 0
výchozí revize |  | 0
součet neinvestičních nákladů |  | 0
cestovné |  | 0
C E L K EM Kč bez DPH |  | 0

## položky
pol.č. | popis | mn. | m.j. | jedn.cen dodávka | dodávka | jedn.cena montáž | montáž
0-01 | demontáž | 12 | hod |  |  | 0 | 0
0-02 | odvoz a likvidace demontovaného zařízení | 1 | ks | 0 | 0
1-01 | nástěnný rozvaděč skříňový | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1-01 | montážní deska pro rozvaděč | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1-01 | výbava + výroba rozvaděče | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1-02 | jednopólový páčkový výkonový spínač 32A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1-03 | jistič jednopólový 6A/B, 230/400V | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1-04 | signal. svítidlo | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1-04 | nosič štítku | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1-05 | spínač tři polohy, 10A | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1-06 | zdroj 24V=, 1.3A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1-07 | pomocné relé 230VAC | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1-07 | patice pomocného relé | 16 | ks | 0 | 0
1-08 | pomocné relé 24VDC | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1-08 | patice pomocného relé | 1 | ks | 0 | 0
1-09 | zpracování dokumentace rozvaděče | 8 | hod | 0 | 0
2-01 | dotykový panel vestavný | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2-02 | PLC - základní modul řídícího sytému | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2-02 | software | 1 | ks | 0 | 0
2-03 | převodník RS232/M-bus | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2-03 | software | 1 | kpl | 0 | 0
2-04 | rozhraní RS-232 GO | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3-01 | software | 1 | kpl | 0 | 0
4-01 | snímač venkovní teploty | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4-02 | snímač teploty příložný | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4-03 | regulační ventil DN15 včetně servopohonu 24V/0-10V= | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4-04 | připojení oběhového čerpadla | 1 | ks |  |  | 0 | 0
5-01 | snímač teploty příložný | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5-02 | regulační ventil DN15 včetně servopohonu 24V/0-10V= | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5-03 | připojení oběhového čerpadla | 1 | ks |  |  | 0 | 0
6-01 | snímač teploty příložný | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6-02 | regulační ventil DN15 včetně servopohonu 24V/0-10V= | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6-03 | připojení oběhového čerpadla | 1 | ks |  |  | 0 | 0
7-01 | snímač teploty do jímky | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7-02 | dvoucestný kulový kohout; DN 50, kv=49 | 1 | ks | 0 | 0
7-03 | servopohon pro kulové kohouty | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7-04 | připojení čerpadla ohřevu TeV | 1 | ks |  |  | 0 | 0
7-05 | připojení čerpadla cirkulace TeV | 1 | ks |  |  | 0 | 0
7-06 | kapilárový termostat | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8-01 | připojení oběhového čerpadla | 1 | ks |  |  | 0 | 0
8-02 | připojení sign. kontaktů větrací jednoty | 1 | ks |  |  | 0 | 0
9-01 | nástěnný ovladač | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9-01 | software | 7 | kpl | 0 | 0
10-01 | zapojení komunikace M-Bus měřiče tepla | 1 | ks |  |  | 0 | 0
10-01 | nastavení parametrů komunikace M-BUS | 1 | ks | 0 | 0
11-01 | solenoidový ventil - el. připojení | 1 | ks |  |  | 0 | 0
12-01 | nastavení adres regulátoru | 3 | hod |  |  | 0 | 0
12-02 | koordinace s ostatními profesemi | 2 | hod |  |  | 0 | 0
| stroje a zařízení |  |  |  | 0 |  | 0
K1 | JYTY 2x1 | 65 | m | 0 | 0 | 0 | 0
K2 | oboustranné ukončení kabelu | 1 | ks |  |  | 0 | 0
K3 | stínění kabelu | 1 | ks |  |  | 0 | 0
K4 | CYKY-J 3x1.5 | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
K5 | oboustranné ukončení kabelu | 2 | ks |  |  | 0 | 0
K6 | JYTY 4x1 | 19 | m | 0 | 0 | 0 | 0
K7 | oboustranné ukončení kabelu | 1 | ks |  |  | 0 | 0
K8 | stínění kabelu | 1 | ks |  |  | 0 | 0
K9 | CYKY-J 5x1.5 | 59 | m | 0 | 0 | 0 | 0
K10 | oboustranné ukončení kabelu | 6 | ks |  |  | 0 | 0
K11 | JYSTY 1x2x0.8 | 75 | m | 0 | 0 | 0 | 0
K12 | oboustranné ukončení kabelu | 6 | ks |  |  | 0 | 0
K13 | stínění kabelu | 6 | ks |  |  | 0 | 0
K14 | JYSTY 2x2x0.8 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
K15 | oboustranné ukončení kabelu | 10 | ks |  |  | 0 | 0
K16 | stínění kabelu | 10 | ks |  |  | 0 | 0
K17 | označení kabelu štítky vč. popisu | 54 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
K18 | průchodka rozvaděče | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| kabely |  |  |  | 0 |  | 0
M1 | kabelový drátěný žlab 100/50 mm | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
M2 | konzole + příslušenství žlabu | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
M3 | kabelový drátěný žlab 50/50 mm | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0
M4 | konzole + příslušenství žlabu | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0
M5 | lišta vkládací LV 24/22 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
M6 | lišta vkládací LV 40x40 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
M7 | trubka PVC vnitřní průměr 16,9mm | 34 | m | 0 | 0 | 0 | 0
M8 | příchytka trubky PVC | 34 | m | 0 | 0
M9 | průraz (vytvoření průchodu pro kabel) | 7 | ks |  |  | 0 | 0
M10 | ohebná trubka PVC vnitřní průměr 11mm | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
M11 | zasekání kabelu pod omítku | 3 | m |  |  | 0 | 0
| montáže |  |  |  | 0 |  | 0