## SO2 žaluzie
Pol.č. | Popis | Specifikace | Počet m.j. | M.j. | Mat Kč | MON Nh | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
Výkaz výměr - Technická specifikace
1 | ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE
| Venkovní žaluzie | dodávka stavby | 25 | ks |  |  | 0 | 0
| Spínací prvek žaluzie včetně instalační krabice pod omítku |  | 9 | ks |  |  | 0 | 0
| Spínací prvek žaluzie do kanelového žlabu |  | 16 | ks |  |  | 0 | 0
| BQ - čídlo rychlosti větru | součást dodávky řídící jednotky v RP5 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| OJ - ovladací jednotka lokální žaluzie nástěnná 1NP včetně instalační krabice |  | 16 | ks |  |  | 0 | 0
| OJ - ovladací jednotka lokální žaluzie vestavná 2NP včetně instalační krabice |  | 9 | ks |  |  | 0 | 0
| Radiofrekvenční opakovač signálu |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0
| Dálkový ovladač s displejem |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0
| Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace | [7 empty] | 0 | 0
2 | KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Elektromontářní materiál včetně úchytného a pomocného materiálu, krabicové rozvodky včetně svorek |  |  |  |  | Mat Kč | MON Nh | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
| Elektroinstalační žlab plastový 120*55 s přepážkou a stíněním |  | 42 | m |  |  | 0 | 0
| Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace | [7 empty] | 0 | 0
3 | SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446. |  |  |  |  | Mat Kč | MON Nh | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
| Kabel CYKY 5Cx1,5 |  | 215 | m |  |  | 0 | 0
| Kabel CYSY 2*1 |  | 8 | m |  |  | 0 | 0
| Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace | [7 empty] | 0 | 0
8 | Ostatní práce+ náklady
[5 empty] | Náklady Kč | Práce Nh | Nákladycelkem | Práce celkem
| Revize elektro |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| Vyříznutí drážky ve zdivu pro kabel |  | 50 | m |  |  | 0 | 0
9 | Poznámka
1 | Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.
2 | Jednotlivé typy přesně nedefinovaných prvků navrhne dodavatel k odsouhlasení investorovi.
Rekapitulace
| Montážní práce | 0 | Nh
| Cena práce |  | Kč/Nh
| Cena montáže | 0 | Kč
| Materiál | 0 | Kč
| Ostatní elektroinstalační materiál - 5% z materiálu | 0 | Kč
| Celkem materiál | 0 | Kč
| Ostatní náklady | 0 | Kč
| Ostatní práce | 0 | Kč
| CELKEM | 0 | Kč
Ceny bez DPH