## rekap
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim
parc.č. 4270, 4269, k.ú.Chrudim
Rozpočet - SO05 - elektroinstalace
A | Upravené rozpočtové náklady
| Montážní materiál |  | 0
| Prořez 3% |  | 0 |  |  | 0.03
| Podružný materiál 5% |  | 0 |  |  | 0.05 | 0
| Montáž dle ceníku 21M |  | 0
| Podíl přidružených výkonů 6% |  | 0 |  |  | 0.06
| Celkem |  | 0 |  |  |  | 0
B | Hodinová zúčtovací sazba |  | 0
C | Dodávky |  | 0
| Montáž |  | 0
| Doprava 3,6% |  | 0
| Přesun 1% |  | 0 |  | 0
| Celkem |  | 0
| Elektroinstalace a hromosvod bez DPH celkem : |  | 0 | Kč
Je uvažována vnitřní elektroinstalace a hromosvod dle zpracované PD , bez zemních prací.
Konkrétní typ svítidel bude před osazením odsouhlasen investorem.
2016-12-05

## výkaz
Silnoproud ( mat. + M21) | ks, m | Kč/m.j. | materiál (Kč) | montáž/m.j. | montáž (Kč)
Spínač řaz.1 zap. IP20, komplet | 80 |  | 0 |  | 0
Spínač řaz. 6, zap. IP20, komplet | 16 |  | 0 |  | 0
Zásuvka 230V s clonkami, IP20 bílá, komplet | 48 |  | 0 |  | 0
Zásuvka 230V s vest. Přep. Ochranou s clonkami, IP20 bílá, komplet | 4 |  | 0 |  | 0
Dvojzásuvka 230V s nakloněnou dutinou, s clonkami, IP20 bílá, komplet | 12 |  | 0 |  | 0
Zásuvka T koncová, komplet | 4 |  | 0 |  | 0
Zásuvka 2xRJ45, cat. 6, komplet | 4 |  | 0 |  | 0
kryt zaslepovací, vč. rámečku | 8 |  | 0 |  | 0
Spínač řaz.1 zap. IP44 | 2 |  | 0 |  | 0
CYKY 2Ax1,5 | 220 |  | 0 |  | 0
CYKY 3Ox1,5 | 85 |  | 0 |  | 0
CYKY 3Jx1,5 | 1910 |  | 0 |  | 0
CYKY 5Jx1,5 | 150 |  | 0 |  | 0
CYKY 3x2,5 | 1120 |  | 0 |  | 0
CYKY 5Jx2,5 | 60 |  | 0 |  | 0
CYKY 4Jx16 | 150 |  | 0 |  | 0
kabel STP , cat. 6 | 890 |  | 0 |  | 0
CY 4zž | 100 |  | 0 |  | 0
CY 6zž | 320 |  | 0 |  | 0
HO7V-K16 zž | 40 |  | 0 |  | 0
HO7V-K25 zž | 10 |  | 0 |  | 0
FeZn d10 (m) | 20 |  | 0 |  | 0
Krabice přístrojová | 178 |  | 0 |  | 0
Krabice se svorkovnicí, IP20 | 90 |  | 0 |  | 0
Krabice odbočovací 100x100, IP20 | 5 |  | 0 |  | 0
ekvipotenciální přípojnice v krabici | 4 |  | 0 |  | 0
Elinst. Lišta 20/20 (m) | 40 |  | 0 |  | 0
Elinst. Lišta 40/20 (m) | 110 |  | 0 |  | 0
Elinst. Lišta 50/20 (m) | 75 |  | 0 |  | 0
Elinst. Lišta 60/40 (m) | 70 |  | 0 |  | 0
Elinst. Lišta 100/40 (m) | 25 |  | 0 |  | 0
ukonč. Vod. V rozv. Vč. Zap. A konc. Do 2,5mm2 | 244 |  | 0 |  | 0
ukonč. Vod. V rozv. Vč. Zap. A konc. Do 16mm2 | 128 |  | 0 |  | 0
montáž oceloplechových rozv. Do 100 kg | 4 |  | 0 |  | 0
Montáž pohonu předokenní rolety (samostatná dodávka) | 32 |  | 0 |  | 0
Montáž přijímače pro pohony rolet (dodávka se žaluziemi) | 32 |  | 0 |  | 0
Montáž vítr-slunce automatika (dodávka se žaluziemi) | 3 |  | 0 |  | 0
Trojfázový jistič 40B/3, 10kA | 2 |  | 0 |  | 0
Připojení zař. VZT | 4 |  | 0 |  | 0
Svítidla vč. zdrojů a poplatků
A-Zářivkové svítidlo přisazené, interiérové, prizmatický kryt, EP, IP20, 2x36W | 14 |  | 0 |  | 0
B-Zářivkové svítidlo přisazené, interiérové, prizmatický kryt, EP, IP20, 2x58W | 40 |  | 0 |  | 0
C-Přisazené svítidlo s opálovým PMMA krytem, IP40,1x28W. LED | 56 |  | 0 |  | 0
D-Přisazené svítidlo s opálovým PMMA krytem, IP40,1x37W. LED | 4 |  | 0 |  | 0
E-Přisazené svítidlo s opálovým PMMA krytem, IP40,1x37W. LED, HF | 4 |  | 0 |  | 0
F-Přisazené svítidlo s opálovým PMMA krytem, IP44,1x28W. LED | 14 |  | 0 |  | 0
G-Přisazené svítidlo s opálovým PMMA krytem, IP44,1x28W. LED, HF | 20 |  | 0 |  | 0
H-Přisazené svítidlo s opálovým PMMA krytem, IP20,1x26W, 827, kompakt. Zdroj | 16 |  | 0 |  | 0
N-Nouzové svítidlo LED, 1,2W s autotestem, 1h, IP20 | 20 |  | 0 |  | 0
N2-Nouzové svítidlo LED, 1,2W s autotestem, 1h, IP65 | 10 |  | 0 |  | 0
Podpěry pro uchycení svislých svodů (pavilon dětí) | 40 |  | 0 |  | 0
Podpěry pro uchycení svislých svodů a jímací soustavy (hosp. objekt) | 165 |  | 0 |  | 0
Doplňující materiál pro opravu jímací soustavy a svodů (komplet) | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem |  |  | 0 |  | 0
Hodinová zúčtovací sazba
úprava RH, vč. osazení trojfáz. Jističe (2x) | 8 |  |  |  | 0
demontáž stávající elektroinstalace | 50 |  |  |  | 0
demontáž a opětovná montáž hromosvody | 150 |  |  |  | 0
zakreslení skutečného provedení | 20 |  |  |  | 0
Revize | 25 |  |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Dodávky rozvaděče : |  | Kč/mj. | Kč
RP1 (RL1) | 2 |  | 0
RP2 (RL2) | 2 |  | 0
Celkem |  |  | 0
RP1
rozvodnice zapuštěná , IP40/20, 72 modulů | 1 |  | 0
Svodič přepětí T1+T2/3, 100kA | 1 |  | 0
Jednofázový jistič 6B/1, 6kA | 2 |  | 0
Jednofázový jistič 10B/1, 6kA | 7 |  | 0
Jednofázový jistič 16B/1, 6kA | 10 |  | 0
Trojfázový jistič 10C/3, 6kA | 0 |  | 0
Trojfázový jistič 16C/3, 6kA | 1 |  | 0
Vypínač 40/3 | 1 |  | 0
10B/1N/0,03, 16B/1N/0,03 | 2 |  | 0
40A/4p/0,03 | 1 |  | 0
Napájecí zdroj pro zvonek | 1 |  | 0
Pomocný mat. | 1 |  | 0
Celkem |  |  | 0
RP2
rozvodnice zapuštěná , IP40/20, 72 modulů | 1 |  | 0
Svodič přepětí T2/3, 100kA | 1 |  | 0
Jednofázový jistič 6B/1, 6kA | 3 |  | 0
Jednofázový jistič 10B/1, 6kA | 7 |  | 0
Jednofázový jistič 16B/1, 6kA | 10 |  | 0
Trojfázový jistič 10C/3, 6kA | 1 |  | 0
Trojfázový jistič 16C/3, 6kA | 1 |  | 0
Vypínač 40/3 | 1 |  | 0
10B/1N/0,03, 16B/1N/0,03 | 2 |  | 0
40A/4p/0,03 | 1 |  | 0
Napájecí zdroj pro zvonek | 1 |  | 0
Pomocný mat. | 1 |  | 0
Celkem |  |  | 0