## List1
1/1 |  |  | VÝKAZ VÝMĚR | Část : 800-751 VZT |  |  | Datum:12/2018 | Zpracoval:
Akce : |  | MŠ TOPOL 60, REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DĚTÍ |  |  |  | jedn.cena | cena celkem | jedn.hmotnost | hmotnost
p.č. | poz. | č.položky | popis | m.j. | množství | Kč | Kč | t | t
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
|  | 751 | VENTILÁTORY (A01)
1 |  | 75113-3011 | Montáž malého stropního semiradiálního ventilátoru do 100mm (80m3/h) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | proj.pol. | Dodávka malého stropního semiradiálního ventilátoru do 100mm (80m3/h) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 751 | VENTILÁTORY CELKEM (A01) |  | 1 |  | 0
|  | 751 | DISTRIBUČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (A02) | [8 empty] | 368
3 |  | 75139-8022 | Montáž VZT větrací mřížky do dveří do 0,07m2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | proj.pol. | Dodávka VZT větrací mřížky do 0,07m2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | proj.pol. | Související práce a činnosti | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 751 | DISTRIBUČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM (A02) |  | 1 |  | 0
|  | 751 | POTRUBÍ (A03) | [5 empty] | 0
6 |  | 75151-4161 | Montáž VZT oblouku do DN100 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | proj.pol. | Dodávka VZT oblouku do DN100 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 75151-3071 | Montáž VZT potrubí kruhového do DN100 (vč.spojek) | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | proj.pol. | Dodávka VZT potrubí kruhového do DN100 (vč.spojek) | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 75151-4761 | Montáž VZT ventilační výfukové hlavice DN100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | proj.pol. | Dodávka VZT ventilační výfukové hlavice DN100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 75151-4461 | Montáž VZT přechodu mezi ventilátorem a potrubím | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | proj.pol. | Dodávka VZT přechodu mezi ventilátorem a potrubím | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 751 | POTRUBÍ CELKEM (A03) |  | 1 |  | 0
|  |  | součet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
14 |  | proj.pol. | Přesun hmot do 12m výšky |  |  | 5.2% | 0
|  | 800-751 | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM |  |  |  | 0
poz.
0
0
0
poz.
|  | 800-721 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE CELKEM |  |  |  | 0
Note on I1: xxx: val:
Note on I39: xxx: val:
Note on I74: xxx: val: