## ÚT
OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
WC pro imobilní
ZŠ Husova 9, Chrudim
Část : D.1.4.4 – Ústřední vytápění
REKAPITULACE
| 733 | Rozvody potrubí |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 733 | Rozvody potrubí
1 | 733 11-1203.R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 | m | 2 |  | 0
2 | 733 19-0108.R00 | Tlaková zkouška do DN 50 | m | 2 |  | 0
3 | 733 19-1923.R00 | Navaření odbočky na potrubí, DN 15 | ks | 2 |  | 0
4 | 733 11-0803.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 2 |  | 0
5 | 767 99-5102.R01 | Doplňkové konstrukce, úchyty, objímky | kg | 1 |  | 0
6 | 767 99-5102.R00 | Montáž doplňkových konstrukcí | kg | 1 |  | 0
7 | 230 17-0011 | Topná zkouška | hod | 24 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 734 | Armatury
1 | 734 20-9113.R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 15 | ks | 4 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 735 | Otopná tělesa
1 | 735 11-1810.R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 2 |  | 0 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 735 11-9140.R00 | Zpětná montáž těles otopných litinových článkových | m2 | 2 |  | 0 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01457
3 | 735 11-8110.R00 | Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou | m2 | 2 |  | 0 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0105
4 | 735 00-0912 | Hydraulické vyvážení soustavy, vyregulování | hod | 24 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 783 | Nátěry
1 | 783 42-4340.R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x email | m | 2 |  | 0 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05
2 | 783 32-4240.R00 | Nátěr syntetický litin. radiátorů 2x email | m2 | 2 |  | 0 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00069
3 | 783 20-1821.R00 | Odstranění nátěrů opálením | m2 | 2 |  | 0 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH.