## SO 01 - HP
Pol.č. | Popis | Specifikace | Počet m.j. | M.j.
| Výkaz výměr - Technická specifikace | SO 01 - Hospodářský pavilon
1 | ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE
Zásuvky,vypínače, atd
| X1 - zásuvka vestaná jednoduchá 250V,16A,50Hz |  | 30 | ks
| X11 - zásuvka vestavná interiérová - 250V,10A,50Hz, IP44 |  | 15 | ks
| X12 - zásuvka interiérová s bezpečnostními clonkami 250V,10A,50Hz |  | 4 | ks
| X 2 - dvojzásuvka interiérová s bezpečnostními clonkami 2* 250V,10A,50Hz |  | 8 | ks
| X20 - zásuvka vestaná dvojnásobná 2*250V,16A,50Hz rámeček dvojnásobný vodorovný |  | 13 | ks
| X21 - zásuvka interiérová dvojnásobná 2*250V,16A,50Hz, IP44 rámeček dvojnásobný vodorovný |  | 11 | ks
| X3 - elektroinstalační krabice 400V, 16A,50hz |  | 4 | ks
| X4 - zásuvka vestavná pod omítku 5P - 400V,16A,50hz, IP44 |  | 1 | ks
| X40 - zásuvka vestaná čtyřnásobná 4*250V,16A,50Hz rámeček čtyřnásobný vodorovný |  | 4 | ks
| X41 - zásuvka vestaná čtyřnásobná 4*250V,16A,50Hz, IP44 rámeček čtyřnásobný vodorovný |  | 1 | ks
| X 5 - el.inst. krabice pro osazení LED zdroje pro světelný pásek |  | 1 | ks
| X 6 - kabelový vývod 1m |  | 3 | ks
| V 1 - spínač jednopólový vestavný 250V,10A,50Hz |  | 17 | ks
| V 2 - spínač střídavý vestavný 250V,10A,50Hz |  | 12 | ks
| V 3 - spínač sériový vestavný 250V,10A,50Hz |  | 6 | ks
| V13 - spínač sériový vestavný 250V,10A,50Hz,IP44 |  | 1 | ks
| V 5 - přepínač střídavý dvojnásobný vestavný - 250V,10A,50Hz |  | 8 | ks
| V15 - přepínač střídavý dvojnásobný vestavný - 250V,10A,50Hz,IP44 |  | 2 | ks
| V 6 - ovladač zapínací vestavný s orientační doutnavkou |  | 4 | ks
| V 8 - ovladač vzduchotechniky - | dodávka VZT | 1 | ks
| MaR - rozvaděč MaR | dodávka MaR | 1 | ks
| M 1 - digestoř nad sporák s osvětlením - 230V,50hz |  | 1 | ks
| M 2 - odvětrávací ventilátor s časovým doběhem 46W, 230V,50Hz |  | 4 | ks
| EOV - elektrický ohřívač vody 200l ,2,2kW,230V,50Hz | dodávka ZTI | 3 | ks
| EOP - průtokový ohřev TUV - 4,4kW,230V,50hz | dodávka ZTI | 1 | ks
| V16- vypínač nástěnný v krabici 400V,16A,50Hz,IP54 |  | 5 | ks
| V32- vypínač nástěnný v krabici 400V,32A,50Hz,IP54 |  | 8 | ks
| V63- vypínač nástěnný v krabici 400V,63A,50Hz,IP54 |  | 1 | ks
| ZT - zvonkové tlačítko - ovladač zapínací se symbolem zvonku |  | 3 | ks
| ZV - zvonek nástěnný interiérový 8V,AC |  | 3 | ks
| MET - ochranná přípojnice |  | 1 | ks
| Pojistka nožová PN2, 100A gG |  | 3 | ks
| Elektroinstalační krabice pod omítku vestavná 5P,400V,16A,50hz |  | 80 | ks
| Ochrana proti přepětí T3 do zásuvky |  | 3 | ks
2 | KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Elektromontářní materiál včetně úchytného a pomocného materiálu, krabicové rozvodky včetně svorek
| Kabelový žlab MARS - NKZI 100x250x0.80 včetně víka, nosných, spojovacích prvků |  | 20 | m
| Kabelový žlab MARS - NKZI 100x125x0.80 včetně víka, nosných, spojovacích prvků |  | 20 | m
| Kabelový žlab MARS - NKZI 50x62x0.70 včetně víka, nosných, spojovacích prvků |  | 80 | m
| Elektroinstalační trubka 1220 |  | 40 | m
| Elektroinstalační trubka 1225 |  | 30 | m
| Elektroinstalační lišta LV 22*24 |  | 80 | m
| Elektroinstalační lišta LV 40*40 |  | 40 | m
| Hluboká elektroinstalační krabice pro instalaci prvků do zateplených venkovních stěn, hloubka 18cm |  | 10 | ks
3 | SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.
| Kabel CYKY-J 4*70 |  | 4 | m
| Kabel CYKY 5C*35 |  | 48 | m
| Kabel CYKY 5Cx10 |  | 18 | m
| Kabel CYKY 5Cx6 |  | 76 | m
| Kabel CYKY 5Cx4 |  | 113 | m
| Kabel CYKY 5Cx2,5 |  | 200 | m
| Kabel CYKY 5Cx1,5 |  | 200 | m
| Kabel CYKY 3Cx2,5 |  | 770 | m
| Kabel CYKY 3C*1,5 |  | 375 | m
| Kabel CYKY 3A*1,5 |  | 160 | m
| Kabel CYKY 2A*1,5 |  | 95 | m
| Kabel CGSG 5C*10 |  | 4 | m
| Kabel CGSG 5C*6 |  | 10 | m
| Kabel CGSG 5C*4 |  | 25 | m
| Kabel CGSG 5C*2,5 |  | 15 | m
| Kabel SYKFY 2*2,0,5 |  | 10 | m
| Vodič CYA 25 |  | 250 | m
| Vodič CYA 6 |  | 30 | m
| Datový kabel CAT 6 |  | 20 | m
4 | OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ
Svítidla včetně uchycení a světelných zdrojů
Příklady svítidel
| E 1 - svítidlo nástropní průmyslové LED 27W, 3650lm,230V,50Hz, IP66 | PRIMA LED 1.5 ft PC 4000/840, 27W,3650lm | 4 | ks
| E 2 - svítidlo nástropní průmyslové LED 37W, 5040lm,230V,50Hz, IP66 | PRIMA LED 1.5 ft PC 5500/840, 37W,5040lm | 13 | ks
| E 3 - svítidlo nástropní průmyslové LED 18W, 2390lm,230V,50Hz, IP66 | PRIMA LED 1.4 ft PC 2600/840, 18W,2390lm | 7 | ks
| E 4 - svítidlo nástropní interiérové LED 13W, 1490lm,230V,50Hz, IP54 | LINEA SQUARE 1800/840 13W,1490lm | 11 | ks
| E 5 - svítidlo nástropní průmyslové LED 58W, 7350lm,230V,50Hz, IP66 | PRIMA LED 1.5 ft PC 8000/840, 58W,7350lm | 1 | ks
| E 6 - svítidlo nástropní interiérové LED 35W, 3770lm,230V,50Hz, IP40 | BELTR LED 2.4ft 5200/840 35W,3770lm | 5 | ks
| E 7 - svítidlo nástropní průmyslové LED 22W, 2930lm,230V,50Hz, IP66 | PRIMA LED 1.5 ft PC 3250/840, 22W,2930lm | 1 | ks
| E 8 - svítidlo nástropní průmyslové LED 46W, 5880lm,230V,50Hz, IP66 | PRIMA LED 1.4 ft PC 6400/840, 46W,5880lm | 2 | ks
| E 9 - svítidlo nástropní průmyslové LED 15W, 1970lm,230V,50Hz, IP66 | PRIMA LED 1.2 ft PC 2200/840, 15W,1970lm | 4 | ks
| E10 - svítidlo závěsné interiérové LED 44W, 5610lm,230V,50Hz, IP20 | NAOS 2,5ft 6500/840 44W, 5610lm | 2 | ks
| E11 - svítidlo nástropní interiérové LED 42W, 4630lm,230V,50Hz, IP40 | BELTR LED 2.4ft 6400/840 42W,4630lm | 3 | ks
| E12 - svítidlo závěsné interiérové LED 35W, 4400lm,230V,50Hz, IP20 | NAOS 2,4ft 5200/840 35W, 4400lm | 3 | ks
| E13 - svítidlo závěsné interiérové LED 53W, 6760lm,230V,50Hz, IP20 | NAOS 2,5ft 8000/840 53W, 6760 lm | 4 | ks
| E14 - svítidlo nástropní interiérové LED 18W, 2040lm,230V,50Hz, IP54 | LINEA ROUND 2400/840 18W,2040lm | 9 | ks
| E15 - svítidlo nástěnné venkovní LED se senzorem 13W, 1500lm, 230V,50Hz, IP54 | LINEA ROUND SNS 1800/840, 13W, 1500lm | 3 | ks
| E16 - svítidlo nástropní venkovní LED se senzorem 24W, 230V,50Hz, IP65 | FULGUR MELISSA maxi B LED 24W/4000k se senzorem | 7 | ks
| N 1 - nouzové osvětlení nástěnné LED 1hod, 230V, IP65 | Helios LED IP65 NM1h | 11 | ks
5 | ROZVADĚČE SILNOPROUD
Rozvaděče budou zahrnovat: - kompletní vnitřní prodrátování vodiči s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu - potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič - připojení všech příchozích a odchozích vodičů v rozvaděčích a na přístrojích - Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru kvalitního provedení uloženy výkresy -schema zapojení a popisy pro zvlášní přístroje. - Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděčích budou provedeny v trvanlivém provedení.
5.1 | RH - hlavní rozvaděč
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-C-S
| oceloplechový typový rozvaděč , včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
| Rozváděč, montáž POD omítku, šedá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=826x1554,IP40 | BP-U-DWB-800/15-EIS | 1
| Bočnice, V=1450 | BPZ-MSW-15 | 1
| DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 | BPZ-DINR35-800 | 9
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 5
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 5
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150 | BPZ-FP-800/150-BL | 3
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 | BPZ-FP-800/150-45 | 6
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=100 | BPZ-FP-800/100-BL | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 2
| Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A | IS-125/3 | 1
| Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3pól+N/PE, TN-S, TT | SPBT12-280-3+NPE | 1
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A | PL7-B50/3 | 1
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A | PL7-B20/3 | 4
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A | PL7-B40/3 | 2
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A | PL7-B63/3 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A | PL7-B2/1 | 4
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 8
| Poj odpínače pro válc pojistky do 50 A, 3-pól | VLC14-3P | 1
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | PFL7-16/1N/B/003 | 1
| Elektroměr cejchovaný MID 3×230/400V, přímý do 65A, 1-sazba | KWZ44B1 | 3
| Pojistkový odpínač 3P, 125A | 125A/3F | 1
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | PL7-B25/3 | 4
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/3 | 2
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/3 | 3
| Pojistkový odpínač pro Z-C10, 3p | C10-SLS/32/3 | 7
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 20
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | PF7-40/4/003 | 1
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | PF7-25/4/003 | 3
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A | PL7-B6/3 | 1
| Impulsní relé, tlačítko+LED, 230 V~, 2zap.kont. | Z-SB230/SS | 1
| Zvonkový transformátor Un2=4/8/12V, 8VA | TR-G3/8 | 1
| Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. | Z-SCH230/1/25-20 | 2
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A | PL7-B13/1 | 1
5.2 | RE - Elektroměrný rozvaděč
napěť. soustava 3+PEN stř., 50Hz, 400/230V-TN-C
| oceloplechový typový rozvaděč , včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy zapojení dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s. |  | 1 | ks
| Rozváděč, montáž POD omítku, šedá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x1554,IP40 | BP-U-DWB-600/15-EIS | 1
| Bočnice, V=1450 | BPZ-MSW-15 | 1
| DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | BPZ-DINR24-600 | 4
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 2
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 2
| Elektroměr.vana, 2elměr, Š=600, V=400 | BPZ-MT-600/400-2 | 2
| Elektroměrová deska | ZBR | 4
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-BL | 3
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-45 | 1
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 | BPZ-FP-600/050-BL | 1
| Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná | AP-45 | 2
| Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=20kA, In=80A | PLHT-B80/3 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A | PL7-B2/1 | 1
5.3 | RP - Podružný rozvaděč
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| oceloplechový typový rozvaděč , včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
| Rozváděč, montáž POD omítku, šedá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x1054,IP40 | BP-U-DWB-600/10-EIS | 1
| Bočnice, V=950 | BPZ-MSW-10 | 1
| DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | BPZ-DINR24-600 | 6
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 3
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 3
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-BL | 3
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-45 | 3
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 | BPZ-FP-600/050-BL | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A | IS-80/3 | 1
| Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3pól+N/PE, TN-S, TT | SPBT12-280-3+NPE | 1
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | PL7-B25/3 | 8
| Jistič PL7, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=6A | PL7-B6/2 | 5
| Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | PL7-B4/1-HS | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 4
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | PL7-B6/1 | 4
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 1
| Pojistkový odpínač pro Z-C10, 1p | C10-SLS/32/1 | 1
| Pojistkový odpínač pro Z-C10, 3p | C10-SLS/32/3 | 2
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | PF7-25/4/003 | 1
| Impulsní relé, tlačítko+LED, 230 V~, 2zap.kont. | Z-SB230/SS | 5
| Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem | Z-SD230-BS | 1
5.4 | RB - Rozvodnice samostatného oddělení
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| oceloplechový typový rozvaděč , včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
| Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 3, modulů 42 | KLV-36UPS-F | 1
| Vypínač, 3-pól, In=40A | ZP-A40/3 | 1
| Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, TN-S,TT; 3+Npól, Un=280V | SPCT2-280-3+NPE | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A | PL7-B4/1 | 2
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 2
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 6
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/3 | 1
| Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. | Z-SCH230/1/25-20 | 1
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | PF7-25/4/003 | 1
| Zvonkový transformátor Un2=4/8/12V, 18VA | TR-G3/18 | 1
6 | Ostatní elektromontážní práce
| Demontáž stávající silové elektroinstalace |  | 50 | hod
| Opětovná montáž kuchyňských spotřebičů |  | 12 | ks
| Napojení, kontrola a revize stávající VZT kuchyně |  | 5 | hod
| Přeložení a napojení stávajícího telefonního rozvaděče R-TEL |  | 4 | hod
| Demontáž a opětovná montáž slaboproudých rozvodů v případě možné kolize |  | 10 | hod
| Napojení stávající centrály EZS |  | 1 | hod
| Ekologická likvidace demontovaných elektrických zařízení |  | 1 | ks
| Podání žádosti a předložení závazného stanoviska TIČR |  | 1 | ks
7 | Zednické práce
| Dozdění otvorů pomocí plynosilikátových tvárnic kolem nových rozvaděčů RH, RE |  | 3 | m2
| Vysekání kapsy pro rozvaděč RB |  | 0.5 | m2
| Řezání drážky ve stěnách a stropech pro nové kabely uložené pod omítkou |  | 800 | m
8 | Revize elektro
| Revize silové elektroinstalace |  | 1 | ks
9 | Poznámka
1 | Délky vodičů, elektroinstalačních trubek a žlabů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.
2 | Jednotlivé typy svítidel,vypínačů, zásuvek a ostatních nedefinovaných prvků určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem.
Rekapitulace
| Montážní práce - způsobilé výdaje |  | Nh
| Montážní práce - nezpůsobilé výdaje |  | Nh
| Montážní práce - celkově |  | Nh
| Cena práce |  | Kč/Nh
| Cena montáže - způsobilé výdaje |  | Kč
| Cena montáže - nezpůsobilé výdaje |  | Kč
| Cena montáže - celkově |  | Kč
| Materiál - způsobilé výdaje |  | Kč
| Spotřební materiál 5% z materiálu- způsobilé výdaje |  | Kč
| Celkem materiál - způsobilé výdaje |  | Kč
| Materiál - nezpůsobilé výdaje |  | Kč
| Spotřební materiál 5% z materiálu- nezpůsobilé výdaje |  | Kč
| Celkem materiál - nezpůsobilé výdaje |  | Kč
| Materiál souhrně |  | Kč
| Spotřební materiál souhrně 5% z materiálu souhrně |  | Kč
| Celkem materiál souhrnně |  | Kč
| Revize |  | Kč
| CELKEM - způsobilé výdaje |  | Kč
| CELKEM - nezpůsobilé výdaje |  | Kč
| CELKEM |  | Kč
Ceny bez DPH