## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Úprava rozváděče RVO13 | 0 | 0
Elektroinstalace | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Výkaz výměr
| Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku. | [6 empty] | 0
| JKSO | [6 empty] | 0 | odečteno
| Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny | [6 empty] | 0 | z dokumentu č.
Elektromontáže
Úprava rozváděče RVO13
1 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.1
2 | Instalační materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.1
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
3 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.1
| Úprava rozváděče RVO13 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroinstalace
TRUBKA 450N LDPE/HDPE
4 | D50/41mm | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
5 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
6 | CYKY-J 4x10 , pevně | m | 235 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU
7 | 4x10 mm2 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
8 | Do 16 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
| SVÍTIDLO PRO OSVĚTLOVÁNÍ KOMUNIKACÍ | [6 empty] | 0
9 | Svítidlo pro osvětlení komunikace, tělo tlakový hliník, 16LED/700mA/39W/NW/ rovné sklo/horizontální uchycení Ø42-60/class I./RAL7038B, fukce CLO a Dimming, vč. vertikálního držáku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
| STOŽÁR OSVĚTLOVACÍ BEZPATICOVÝ | [6 empty] | 0
10 | uliční třístupňový, žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461, vetknutý s ochrannou manžetou, 133/89/60, výška bodu 6m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
STOŽAROVÁ VÝZBROJ
11 | SR 721-27 Z/Cu, 1xE27, kryt IP 20 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
POJISTKOVÁ VLOŽKA
12 | IS504032-- Pojistka závitová D01/6A E27 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
13 | FeZn-D10 (0,62kg/m), volně | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ
PROVEDENÍ FeZn
14 | SP svorka připojovací | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
15 | SS svorka spojovací | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
16 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
17 | Zkusebni provoz | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
KOORDINACE POSTUPU PRACI
18 | S ostatnimi profesemi | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
19 | Revizni technik | hod | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ
21 | Podél silnice | km | 0.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
O OBJEMU DO 2 m3
22 | Zemina třídy 3,ručně | m3 | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
VÝKOP JÁMY STARTOVACÍ
23 | Zemina třídy 3-4,ručně | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
24 | Do bednění | m3 | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.
OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU
25 | D 250x1500 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
V ZEMINĚ TŘÍDY 3
26 | Šíře 500mm,hloubka 300mm | m | 159 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
27 | Šíře 500mm,hloubka 500mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
28 | Šíře 500mm,hloubka 800mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PROSÁTÉ
ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ
29 | Sire do 65cm,tloušťka 5cm | m | 380 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
30 | Šířka 33cm | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3
VČETNĚ HUTNĚNÍ
31 | Šíře 500mm,hloubka 300mm | m | 159 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
32 | Šíře 500mm,hloubka 500mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
33 | Šíře 500mm,hloubka 800mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
PROSTUP POD KOMUNIKACÍ
34 | protlakem D75 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
35 | Do vzdálenosti 1 km | m3 | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
36 | Za každý další km | m3 | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ
37 | Zemina třídy 3 | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ
DO GEODETICKÉ MAPY
38 | zastavěný prostor | m | 205 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
GEODETICKÉ PRÁCE
39 | Zaměření bodu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU
40 | Hlušina (2,1t/m3) | t | 5.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | výkres C.2.2
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rekonstrukce ulice K Presům, Chrudim
Projekt | SO401 Veřejné osvětlení
Investor | Město Chrudim
Z. č. | 054/2016
A. č. | 41-016
Smlouva
Vypracoval | XXX
Kontroloval | XXX
Datum | 8.7.2018
Zpracovatel | XXX
CÚ | 2017
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5