**Zápis z 2. jednání hodnotící komise ze dne 3.8.2023**

**Písemná zpráva o hodnocení nabídek**

**Dle § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

**a**

**Posouzení nejvýhodnější nabídky z hlediska požadované kvalifikace**

**a**

**Písemná zpráva o výsledku posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele**

**Hodnocení nabídek**

**A) Identifikace zadávacího řízení**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - I. etapa** |
| **Zadavatel** | |
| **Název / obchodní firma :** | město Chrudim |
| **IČ:** | 00270211 |
| **Adresa sídla / místa**  **podnikání:** | Resselovo nám. 77, 537 01 Chrudim |
| **Osoby oprávněné za**  **zadavatele jednat:** | Ing. František Pilný, MBA, starosta města |
| **Osoba oprávněná výkonem zadavatelských činností na základě smlouvy**  **(zástupce zadavatele):** | **Ing. František Balek**  Pacltova 505, Liberec XXV-Vesec, 463 12, IČO: 04208242, tel: 604 446 789, [fbalek@seznam.cz](mailto:fbalek@seznam.cz) |
| **Tato zakázka je spolufinancována z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2.**  **Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen dodržet všechny podmínky poskytovatele dotace.** | |

**Režim VZ:** otevřené nadlimitní řízení

Jednání komise bylo zahájeno za přítomnosti jejích členů resp. náhradníků členů podepsaných v závěru této zprávy.

Konstatuje se, že komise je usnášeníschopná, když jsou přítomny nejméně tři pětiny členů nebo jejich náhradníků.

Komise se na svém prvním jednání dne 10.7.2023 shodla, že pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vyzve účastníky k předložení vzorku LED svítidla pro úsek č.1.

Oba uchazeči doručili zadavateli vzorky LED svítidla ve lhůtě.

Dodané vzorky obou uchazečů nesplňují požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Z toho důvodu se komise usnesla, že oba účastníky požádá znovu dle §46 zákona o předložení vzorku LED svítidla pro úsek č. 1 splňujícího požadavky stanovené v zadávací dokumentaci.

Komise se dále shodla, že požádá účastníka č. 1 LAMBERGA s.r.o., IČ: 29241723 o doplnění:

**•** Certifikace ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

• Dokumentace k předřadníku a jeho krytí (požadováno min IP67 )

• Bude-li znovu předložen vzorek LED svítidla doplněný folií v předřadníkové části, tak i:

- Certifikát zkoušek provedených na svítidle doplněném folií

- Předložení obrázků z termokamery svítidla bez použité folie a svítidla s použitou folií pro možnost posouzení rozdílu teplotních hodnot v předřadníkové části

- Předložení certifikovaných technických vlastností použité folie ve svítidle

• V**šech dokumentů, u kterých je v Technických podmínkách v ZD uvedeno „ANO“ a nejsou součástí předložené nabídky.**

Komise se dále shodla, že požádá účastníka č. 2 ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ: 27804721 o doplnění:

• Upřesní parametr rozsahu teploty okolí Ta. (Ta je uvedena pouze v předloženém originál katalogovém listu svítidla (v anglickém jazyce) IsaroPro v kapitole „ISARO PRO CONFIGURATION GUIDE“)

• Informace o doplňkovém systému backlight control

• Dokumentace k předřadníku a jeho krytí (požadováno min IP67)

• Certifikace ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

• V**šech dokumentů, u kterých je v Technických podmínkách v ZD uvedeno „ANO“ a nejsou součástí předložené nabídky.**

Další jednání komise se uskuteční po doplnění nabídek a po obdržení nových vzorků LED svítidla.

Na důkaz souhlasu s tímto protokolem připojují přítomní členové komise resp. jejich přítomní náhradníci své podpisy níže.

V Chrudimi, dne 3. 8. 2023

|  |  |
| --- | --- |
| **ČLENOVÉ KOMISE** | **PODPISY ČLENŮ KOMISE** |
| Ing. Aleš Nunvář, radní města Chrudim |  |
| Ing. Soběslav Dušek, Odbor investic |  |
| Ing. Lenka Šiklová, metodik pro veřejné zakázky |  |
| Tomáš Vápeník, Odbor investic |  |
| David Chudomský, Odbor územního plánování |  |
| **NÁHRADNÍCI ČLENŮ KOMISE** | **PODPISY NÁHRADNÍKŮ ČLENŮ KOMISE** |
| Ing. Zdeněk Kolář, 1. místostarosta |  |
| Ing. Petr Pecina, Odbor investic |  |
| Dana Šmoková, metodik pro veřejné zakázky |  |
| Ing. Emil Melnik, Odbor investic |  |
| Ing. Hana Luptáková, Odbor územního plánování |  |

Přílohy:

Technické posouzení dodaných vzorků svítidel

Vyjádření projektanta k podaným nabídkám