## ÚT
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen
SO 01 – Tělocvična velká
ZŠ U Stadionu 756, Chrudim
Část : D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace
REKAPITULACE
| 713 | Izolace |  |  |  | 0
| 733 | Rozvody potrubí |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 713 | Izolace
1 | 713 46-1111.R00 | Montáž návlekové izolace | m | 220 | 0 | 0
2 | 713 46.R01 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 15x20 | m | 30 | 0 | 0
3 | 713 46.R02 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 18x20 | m | 26 | 0 | 0
4 | 713 46.R03 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 22x30 | m | 26 | 0 | 0
5 | 713 46.R04 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 28x30 | m | 42 | 0 | 0
6 | 713 46.R05 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 35x30 | m | 12 | 0 | 0
7 | 713 46.R06 | Izolační trubice návleková-minerální pouzdro+Al fólie 43x40 | m | 8 | 0 | 0
8 | 713 46.R07 | Izolační trubice návleková-minerální pouzdro+Al fólie 89x80 | m | 28 | 0 | 0
9 | 713 46.R08 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 65x10 (SV) | m | 40 | 0 | 0
10 | 713 46.R09 | Izolační trubice návleková-minerální pouzdro+Al fólie 21x40 (C) | m | 4 | 0 | 0
11 | 713 46.R10 | Izolační trubice návleková-minerální pouzdro+Al fólie 34x40 (TV) | m | 4 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 733 | Rozvody potrubí
1 | 733163102R00 | Potrubí Cu + tvarovky 15x1 | m | 72 | 0 | 0
2 | 733163103R00 | Potrubí Cu + tvarovky 18x1 | m | 26 | 0 | 0
3 | 733163104R00 | Potrubí Cu + tvarovky 22x1 | m | 26 | 0 | 0
4 | 733163105R00 | Potrubí Cu + tvarovky 28x1 | m | 42 | 0 | 0
5 | 733163106R00 | Potrubí Cu + tvarovky 35x1,5 | m | 12 | 0 | 0
6 | 733163107R00 | Potrubí Cu + tvarovky 42x1,5 | m | 8 | 0 | 0
7 | 73316R01 | Potrubí uhlíková ocel pozinkovaná+tvarovky 88,9x2 | m | 28 | 0 | 0
6 | 733190108R00 | Tlaková zkouška do DN 50 | m | 186 | 0 | 0
7 | 733190225R00 | Tlaková zkouška DN 80 | m | 28 | 0 | 0
7 | 767 99-5102.R01 | Doplňkové konstrukce, úchyty, objímky | kg | 50 | 0 | 0
8 | 767 99-5102.R00 | Montáž doplňkových konstrukcí | kg | 50 | 0 | 0
9 | 733110808.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového | m | 214 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 734 | Armatury
1 | 734226212R00 | Ventil termostatický s přednastavením, přímý DN 15 | ks | 28 | 0 | 0
2 | 734265212R00 | Šroubení rohové DN 15 | ks | 28 | 0 | 0
3 | 734265772R00 | Šroubení svěrné pro tr. 15 x 1 | ks | 56 | 0 | 0
4 | 734291962R00 | Hlavice ovládání termo ventilů ruční | ks | 28 | 0 | 0
5 | 734235124R00 | Kulový kohout - spoj s navařením přírub DN 80 | ks | 2 | 0 | 0
6 | 734235121R00 | Kulový kohout DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 734235123R00 | Kulový kohout DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 734235124R00 | Kulový kohout DN 32 | ks | 2 | 0 | 0
8 | 734297214R00 | Filtr závitový DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
9 | 734295321R01 | Vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 4 | 0 | 0
10 | 734209103R00 | Montáž závitových armatur 1 závit DN 15 | ks | 4 | 0 | 0
11 | 734209113R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 15 | ks | 57 | 0 | 0
12 | 734209115R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
12 | 734209116R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 32 | ks | 4 | 0 | 0
13 | 734109116R00 | Montáž přírub. Armatur 2 příruby DN 80 | ks | 2 | 0 | 0
14 | 734200821R00 | Demontáž závitových armatur 2 závity do G 1/2“ | ks | 56 | 0 | 0
15 | 734200823R00 | Demontáž závitových armatur 2 závity do G 6/4“ | ks | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 735 | Otopná tělesa
1 | 735494811R01 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 102 | 0 | 0
2 | 735111810R00 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 102 | 0 | 0
3 | 735159210 | Montáž panelových těles 2řadých | ks | 28 | 0 | 0
4 | 735156644 | OT panelová 22 – 0500/0800 Klasik | ks | 28 | 0 | 0
5 | 735158220 | Tlaková zkouška panelových těles 2řadých | ks | 28 | 0 | 0
6 | 735191910R02 | Napuštění vody do otopného systému -bez kotle | kpl | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 783 | Nátěry
1 | 78342 R01 | Nátěr Cu potrubí 1xZ+1x email do DN 50 | m | 42 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 722 | Vnitřní vodovod
1 | 7221909.R00 | Uzavření a otevření vodovodního potrubí při opravě vč. vyp a nap | ks | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
2 | 722173316.R00 | Potrubí PPR studená D63x8,6 vč. Mont. (SV) | m | 40 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
3 | 722173316.R00 | Potrubí PPR teplá D20x3,4 vč. Mont. (C) | m | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
4 | 722173316.R00 | Potrubí PPR teplá D32x2,9 vč. Mont. (TV) | m | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
4 | 7221729111.R00 | Propojení plastového potrubí D16 (C) | ks | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
5 | 7221729113.R00 | Propojení plastového potrubí D25 (TV) | ks | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
5 | 7221729114.R00 | Propojení plastového potrubí D32 (SV) | ks | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
6 | 7221729114.R00 | Propojení plastového potrubí D63 (SV) | ks | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
6 | 722290234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 | m | 48 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
7 | 722280106.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 | m | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 722280109.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 | m | 40 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 722130802.R00 | Demontáž trubek (teplá voda,cirkulace) do DN 40 | m | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 722130804.R00 | Demontáž trubek (studená voda) DN 65 | m | 40 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
Ostatní
1 | 340 23-6211 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0
1 | 230 17-0011 | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0
2 | 220 R001 | Odpojení a zpětné zapojení pohonu zónového ventilu | kpl | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0