## ÚT
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen
SO 02 – Tělocvična malá
ZŠ U Stadionu 756, Chrudim
Část : D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace
REKAPITULACE
| 713 | Izolace |  |  |  | 0
| 733 | Rozvody potrubí |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 713 | Izolace
1 | 713 46-1111.R00 | Montáž návlekové izolace | m | 72 | 0 | 0
2 | 713 46.R01 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 15x20 | m | 30 | 0 | 0
3 | 713 46.R02 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 18x20 | m | 14 | 0 | 0
4 | 713 46.R03 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 22x30 | m | 22 | 0 | 0
5 | 713 46.R04 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 28x30 | m | 6 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 733 | Rozvody potrubí
1 | 733163102R00 | Potrubí Cu + tvarovky 15x1 | m | 54 | 0 | 0
2 | 733163103R00 | Potrubí Cu + tvarovky 18x1 | m | 14 | 0 | 0
3 | 733163104R00 | Potrubí Cu + tvarovky 22x1 | m | 22 | 0 | 0
4 | 733163105R00 | Potrubí Cu + tvarovky 28x1 | m | 6 | 0 | 0
5 | 733190108R00 | Tlaková zkouška do DN 50 | m | 96 | 0 | 0
6 | 767 99-5102.R01 | Doplňkové konstrukce, úchyty, objímky | kg | 30 | 0 | 0
7 | 767 99-5102.R00 | Montáž doplňkových konstrukcí | kg | 30 | 0 | 0
8 | 733110808.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového | m | 96 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 734 | Armatury
1 | 734226212R00 | Ventil termostatický s přednastavením, přímý DN 15 | ks | 16 | 0 | 0
2 | 734265212R00 | Šroubení rohové DN 15 | ks | 16 | 0 | 0
3 | 734265772R00 | Šroubení svěrné pro tr. 15 x 1 | ks | 32 | 0 | 0
4 | 734291962R00 | Hlavice ovládání termo ventilů ruční | ks | 16 | 0 | 0
5 | 734209113R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 15 | ks | 32 | 0 | 0
6 | 734439101R01 | Montáž ruční hlavice | ks | 16 | 0 | 0
7 | 734200821R00 | Demontáž závitových armatur 2 závity do G 1/2“ | ks | 32 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 735 | Otopná tělesa
1 | 735494811R01 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 56 | 0 | 0
2 | 735111810R00 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 56 | 0 | 0
3 | 735159210 | Montáž panelových těles 2řadých | ks | 16 | 0 | 0
4 | 735156641 | OT panelová 22 – 0500/0500 Klasik | ks | 4 | 0 | 0
5 | 735156644 | OT panelová 22 – 0500/0800 Klasik | ks | 12 | 0 | 0
6 | 735158220 | Tlaková zkouška panelových těles 2řadých | ks | 16 | 0 | 0
7 | 735191910R02 | Napuštění vody do otopného systému -bez kotle | kpl | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 783 | Nátěry
1 | 78342 R01 | Nátěr Cu potrubí 1xZ+1x email do DN 50 | m | 24 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
Ostatní
1 | 340 23-6211 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0
2 | 230 17-0011 | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0
2 | 220 R001 | Odpojení a zpětné zapojení pohonu zónového ventilu | kpl | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0