## ÚT
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen
SO 03 – Chodba
ZŠ U Stadionu 756, Chrudim
Část : D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace
REKAPITULACE
| 713 | Izolace |  |  |  | 0
| 733 | Rozvody potrubí |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 713 | Izolace
1 | 713 46-1111.R00 | Montáž návlekové izolace | m | 30 | 0 | 0
2 | 713 46.R03 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 22x30 | m | 14 | 0 | 0
3 | 713 46.R04 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 28x30 | m | 16 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 733 | Rozvody potrubí
1 | 733163102R00 | Potrubí Cu + tvarovky 15x1 | m | 38 | 0 | 0
2 | 733163104R00 | Potrubí Cu + tvarovky 22x1 | m | 28 | 0 | 0
3 | 733163105R00 | Potrubí Cu + tvarovky 28x1 | m | 16 | 0 | 0
4 | 733190108R00 | Tlaková zkouška do DN 50 | m | 82 | 0 | 0
5 | 767 99-5102.R01 | Doplňkové konstrukce, úchyty, objímky | kg | 20 | 0 | 0
6 | 767 99-5102.R00 | Montáž doplňkových konstrukcí | kg | 20 | 0 | 0
7 | 733110808.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového | m | 82 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 734 | Armatury
1 | 734235122R01 | Kulový kohout DN 20 | ks | 2 | 0 | 0
2 | 734235124R00 | Kulový kohout DN 32 | ks | 2 | 0 | 0
3 | 734297214R00 | Filtr závitový DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
4 | 734295321R01 | Vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 4 | 0 | 0
5 | 734209103R00 | Montáž závitových armatur 1 závit DN 15 | ks | 4 | 0 | 0
6 | 734209114R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 20 | ks | 2 | 0 | 0
7 | 734209116R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 32 | ks | 3 | 0 | 0
5 | 734291911R00 | Zpětná montáž regulačních ventilů G 1/2“ | ks | 8 | 0 | 0
6 | 734291931R00 | Zpětná montáž šroubení G 1/2“ | ks | 8 | 0 | 0
7 | 734291951R00 | Zpětná montáž hlavic termostatického ovládání | ks | 8 | 0 | 0
8 | 734200823R00 | Demontáž závitových armatur 2 závity do G 6/4“ | ks | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 735 | Otopná tělesa
1 | 735494811R01 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 41 | 0 | 0
2 | 735191910R01 | Napuštění vody do otopného systému -bez kotle | m2 | 41 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 783 | Nátěry
1 | 78342 R01 | Nátěr Cu potrubí 1xZ+1x email do DN 50 | m | 52 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
Ostatní
1 | 340 23-6211 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0
1 | 230 17-0011 | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0
2 | 220 R001 | Odpojení a zpětné zapojení pohonu zónového ventilu | kpl | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0