## ÚT
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Snížení energetické náročnosti budovy
SO 01 - Hospodářský objekt
Místo stavby: MŠ Strojařů 846, 537 01 Chrudim
Část: D.1.4.4 – Ústřední vytápění
Vypracoval :
Datum : 02. 2022
REKAPITULACE
| 713 | Izolace |  |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  |  | 0
| 733 | Rozvody potrubí |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 713 | Izolace
1 | 713 46-1111.R00 | Montáž návlekové izolace | m | 161 | 0 | 0
2 | 713 46.R01 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 15x20 | m | 18 | 0 | 0
3 | 713 46.R02 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 18x20 | m | 15 | 0 | 0
4 | 713 46.R04 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 28x30 | m | 84 | 0 | 0
5 | 713 46.R05 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 34x30 | m | 8 | 0 | 0
6 | 713 46.R06 | Izolační trubice návleková-minerální pouzdro+Al fólie 61x40 | m | 16 | 0 | 0
7 | 713 46.R06 | Izolační trubice návleková-minerální pouzdro+Al fólie 77x40 | m | 20 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 732 | Strojovny
1 | 7321111R01 | Rozdělovač/sběrač RS kombi modul 100, l=2600 v provedení s izolací mezi komorami, dodávka včetně povrchové izolace | ks | 1 | 0 | 0
2 | 732119197R01 | Montáž rozdělovače/sběrače | ks | 1 | 0 | 0
3 | 7321111R01 | Nerezový zásobník nepřímotopný 600 l s odnímatelnou izolací | ks | 1 | 0 | 0
4 | 732219215R00 | Montáž zásobníku do 1000 l | ks | 1 | 0 | 0
5 | 73242131R01 | Oběhové čerpadlo 4,6 m3/h; 11 kPa; 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
6 | 73242131R02 | Oběhové čerpadlo 1,1 m3/h; 24 kPa; 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
7 | 73242131R03 | Oběhové čerpadlo 1,0 m3/h; 23 kPa; 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
8 | 73242131R04 | Oběhové čerpadlo 1,55 m3/h; 28,5 kPa; 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
9 | 73242131R05 | Oběhové čerpadlo 0,65 m3/h; 6 kPa; 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
10 | 732429111.R00 | Montáž oběhových čerpadel DN 25 | m | 5 | 0 | 0
11 | 732489121R01 | Demontáž kompaktního měřiče tepla | ks | 1 | 0 | 0
12 | 732489121R01 | Montáž kompaktního měřiče tepla | ks | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
| 733 | Rozvody potrubí
1 | 733163102R00 | Potrubí Cu + tvarovky+M 15x1 | m | 223 | 0 | 0
2 | 733163103R00 | Potrubí Cu + tvarovky+M 18x1 | m | 47 | 0 | 0
3 | 733163104R00 | Potrubí Cu + tvarovky+M 22x1 | m | 26 | 0 | 0
4 | 733163105R00 | Potrubí Cu + tvarovky+M 28x1 | m | 106 | 0 | 0
5 | 733163106R00 | Potrubí Cu + tvarovky+M 35x1,5 | m | 16 | 0 | 0
6 | 733163108R00 | Potrubí - uhlíková ocel + tvarovky +M 54x1,5 | m | 16 | 0 | 0
7 | 733163108R00 | Potrubí - uhlíková ocel + tvarovky +M 76,1x2 | m | 20 | 0 | 0
7 | 733190108R00 | Tlaková zkouška do DN 50 | m | 434 | 0 | 0
8 | 733190109R00 | Tlaková zkouška do DN 100 | m | 20 | 0 | 0
8 | 767 99-5102.R01 | Doplňkové konstrukce, úchyty, objímky | kg | 80 | 0 | 0
9 | 767 99-5102.R00 | Montáž doplňkových konstrukcí | kg | 80 | 0 | 0
10 | 733110808.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového | m | 500 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 734 | Armatury
1 | 734226212R00 | Termostatický ventil kvs = 0,73 s přednastavením DN 15 | ks | 18 | 0 | 0
2 | 734265212R00 | Šroubení rohové DN 15 | ks | 18 | 0 | 0
3 | 734263211R00 | Dvojité šroubení DN 15 | ks | 15 | 0 | 0
4 | 734265772R00 | Šroubení svěrné pro tr. 15x1 | ks | 66 | 0 | 0
5 | 734221672RT2 | Termostatická hlavice | ks | 29 | 0 | 0
6 | 734221672RT2 | Termostatická hlavice s kapilárou | ks | 4 | 0 | 0
7 | 734235123R01 | Kulový kohout DN 25 | ks | 4 | 0 | 0
8 | 734235124R01 | Kulový kohout DN 32 | ks | 8 | 0 | 0
9 | 734235125R01 | Kulový kohout DN 40 | ks | 4 | 0 | 0
10 | 734235126R01 | Kulový kohout DN 50 | ks | 4 | 0 | 0
11 | 734235126R01 | Kulový kohout DN 80 | ks | 2 | 0 | 0
12 | 734245123R01 | Zpětný ventil DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
13 | 734245124R01 | Zpětný ventil DN 32 | ks | 4 | 0 | 0
14 | 734245125R01 | Zpětný ventil DN 40 | ks | 2 | 0 | 0
15 | 734245126R01 | Zpětný ventil DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
16 | 734295213R01 | Filtr závitový DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
17 | 734295214R01 | Filtr závitový DN 32 | ks | 2 | 0 | 0
18 | 734295215R01 | Filtr závitový DN 40 | ks | 1 | 0 | 0
19 | 734295216R01 | Filtr závitový DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
20 | 734295321R01 | Vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 6 | 0 | 0
21 | 734215133R01 | Automatický odvzdušńovací ventil DN 15 | ks | 6 | 0 | 0
22 | 722111R02 | Flexi hadice DN 25, l=0,5 m | ks | 2 | 0 | 0
23 | 734295216R01 | Regulátor diferenčního tlaku DTR 5 kPa DN 40 | ks | 1 | 0 | 0
24 | 734295216R01 | Smyčkový uzavírací ventil SUV DN 40 | ks | 1 | 0 | 0
25 | 734215133R01 | Teplomět pr. 60 0-120°C | ks | 12 | 0 | 0
26 | 734215133R01 | Tlakoměr pr 63 0-1 MPa+příslušenství | ks | 4 | 0 | 0
27 | 734209103R00 | Montáž závitových armatur 1 závit DN 15 | ks | 12 | 0 | 0
28 | 734209113R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 15 | ks | 66 | 0 | 0
29 | 734209115R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 25 | ks | 7 | 0 | 0
30 | 734209116R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 32 | ks | 14 | 0 | 0
31 | 734209117R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 40 | ks | 9 | 0 | 0
32 | 734209118R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 50 | ks | 6 | 0 | 0
33 | 734209120R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 80 | ks | 2 | 0 | 0
34 | 734209123R00 | Montáž závitových armatur 3 závity DN 15 | ks | 3 | 0 | 0
35 | 724239111R01 | Montáž teploměru | ks | 12 | 0 | 0
36 | 724239111R02 | Montáž manometru | ks | 4 | 0 | 0
37 | 734439101R01 | Montáž termostatické hlavice | ks | 33 | 0 | 0
38 | 734200821R00 | Demontáž závitových armatur 2 závity do G 1“ | ks | 120 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 735 | Otopná tělesa
1 | 735111810R00 | Demontáž otopných těles litinových článkových | ks | 33 | 0 | 0
2 | 735159210R01 | Montáž otopných těles panelových | ks | 33 | 0 | 0
3 | 735156161R01 | OT panelové KLASIK 11 – 600/400 | ks | 3 | 0 | 0
4 | 735156163R01 | OT panelové KLASIK 11 – 600/600 | ks | 1 | 0 | 0
5 | 735156261R01 | OT panelové KLASIK 21 – 600/500 | ks | 4 | 0 | 0
6 | 735156262R01 | OT panelové KLASIK 21 – 600/600 | ks | 2 | 0 | 0
7 | 735156263R01 | OT panelové KLASIK 21 – 600/700 | ks | 3 | 0 | 0
8 | 735156360R01 | OT panelové KLASIK 22 – 600/400 | ks | 1 | 0 | 0
8 | 735156361R01 | OT panelové KLASIK 22 – 600/500 | ks | 1 | 0 | 0
9 | 735156362R01 | OT panelové KLASIK 22 – 600/600 | ks | 2 | 0 | 0
9 | 735156683R01 | OT panelové KLASIK 22 – 900/700 | ks | 1 | 0 | 0
10 | 735157260R01 | OT panelové VK 11 – 600/400 | ks | 1 | 0 | 0
10 | 735157562R01 | OT panelové VK 21 – 600/600 | ks | 1 | 0 | 0
11 | 735157662R01 | OT panelové VK 22 – 600/600 | ks | 2 | 0 | 0
11 | 735157664R01 | OT panelové VK 22 – 600/800 | ks | 1 | 0 | 0
11 | 735157766R01 | OT panelové 32VK – 600/600 - těleso pro mateřské školky s přední deskou bez přístupu teplonosné látky | ks | 3 | 0 | 0
11 | 735157769R01 | OT panelové 32VK – 600/110 - těleso pro mateřské školky s přední deskou bez přístupu teplonosné látky | ks | 1 | 0 | 0
12 | 735157774R01 | OT panelové 32VKL – 600/400 - těleso pro mateřské školky s přední deskou bez přístupu teplonosné látky | ks | 2 | 0 | 0
13 | 735157776R01 | OT panelové 32VKL – 600/600 - těleso pro mateřské školky s přední deskou bez přístupu teplonosné látky | ks | 1 | 0 | 0
13 | 735157776R01 | OT panelové 32VK – 900/500 - těleso pro mateřské školky s přední deskou bez přístupu teplonosné látky | ks | 2 | 0 | 0
14 | 735157778R01 | OT panelové 32VK – 900/1000 - těleso pro mateřské školky s přední deskou bez přístupu teplonosné látky | ks | 1 | 0 | 0
14 | 735158210R01 | Tlaková zkouška deskových těles | ks | 33 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 783 | Nátěry
1 | 78342 R01 | Nátěr Cu potrubí 1xZ+1x email do DN 50 | m | 205 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
Ostatní
1 | 722190901R01 | Vypuštění vody z otopné soustavy | m2 | 312 | 0 | 0
2 | 735191910R01 | Napuštění vody do otopného systému -bez kotle | m2 | 312 | 0 | 0
1 | 340 23-6211 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0
1 | 230 17-0011 | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH.