## ÚT
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Snížení energetické náročnosti budovy
SO 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Místo stavby: MŠ Strojařů 846, 537 01 Chrudim
Část: D.1.4.4 – Ústřední vytápění
Vypracoval :
Datum : 02. 2022
REKAPITULACE
| 713 | Izolace |  |  |  | 0
| 733 | Rozvody potrubí |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 713 | Izolace
1 | 713 46-1111.R00 | Montáž návlekové izolace | m | 16 | 0 | 0
2 | 713 46.R01 | Izolační trubice návleková-pěnový polyetylen 34x30 | m | 16 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 733 | Rozvody potrubí
1 | 733163102R00 | Potrubí Cu + tvarovky 15x1 | m | 52 | 0 | 0
2 | 733163106R00 | Potrubí Cu + tvarovky 35x1,5 | m | 16 | 0 | 0
3 | 733190108R00 | Tlaková zkouška do DN 50 | m | 68 | 0 | 0
4 | 767 99-5102.R01 | Doplňkové konstrukce, úchyty, objímky | kg | 50 | 0 | 0
5 | 767 99-5102.R00 | Montáž doplňkových konstrukcí | kg | 50 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 734 | Armatury
1 | 734226212R00 | Termostatický ventil kvs = 0,73 s přednastavením DN 15 | ks | 8 | 0 | 0
2 | 734265212R00 | Šroubení rohové DN 15 | ks | 8 | 0 | 0
3 | 734263211R00 | Dvojité šroubení DN 15 | ks | 3 | 0 | 0
4 | 734265772R00 | Šroubení svěrné pro tr. 15X1 | ks | 22 | 0 | 0
5 | 734221672RT2 | Termostatická hlavice | ks | 6 | 0 | 0
6 | 734221672RT2 | Termostatická hlavice s kapilárou | ks | 5 | 0 | 0
7 | 734209113R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 15 | ks | 8 | 0 | 0
8 | 734439101R01 | Montáž ruční hlavice | ks | 16 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 735 | Otopná tělesa
1 | 735111810R00 | Demontáž otopných těles litinových článkových | ks | 11 | 0 | 0
2 | 735159210R01 | Montáž otopných těles panelových | ks | 8 | 0 | 0
3 | 735156662R01 | OT panelové KLASIK 22 – 600/600 | ks | 2 | 0 | 0
4 | 735156664R01 | OT panelové KLASIK 22 – 600/800 | ks | 3 | 0 | 0
5 | 735156666R01 | OT panelové KLASIK 22 – 600/1000 | ks | 2 | 0 | 0
6 | 735156763R01 | OT panelové KLASIK 33 – 600/700 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 735157765R01 | OT panelové 32VKL – 600/900 - těleso pro mateřské školky s přední deskou bez přístupu teplonosné látky | ks | 1 | 0 | 0
8 | 735157775R01 | OT panelové 32VK – 900/500 - těleso pro mateřské školky s přední deskou bez přístupu teplonosné látky | ks | 1 | 0 | 0
9 | 735157779R01 | OT panelové 32VK – 900/900 - těleso pro mateřské školky s přední deskou bez přístupu teplonosné látky | ks | 1 | 0 | 0
10 | 735158210R01 | Tlaková zkouška deskových těles | ks | 11 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 783 | Nátěry
1 | 78342 R01 | Nátěr Cu potrubí 1xZ+1x email do DN 50 | m | 52 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
Ostatní
1 | 722190901R01 | Vypuštění vody z otopné soustavy | m2 | 265 | 0 | 0
2 | 735191910R01 | Napuštění vody do otopného systému -bez kotle | m2 | 265 | 0 | 0
3 | 340 23-6211 | Stavební přípomoce, vysekání otvorů a drážek, začištění | kpl | 1 | 0 | 0
4 | 230 17-0011 | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH.