## Výkaz výměr
MŠ Strojařů - hospodářská budova
| Popis položky | M.j. | Počet | Dodávka:
|  |  |  | za m. j. | celkem
DODÁVKA MATERIÁLU
1 | Monitor videotelefonu 7 " | ks | 4 |  | 0
2 | Venkovní tablo s kamerou a 4 tlačítky | ks | 2 |  | 0
3 | Switch 8x POE | ks | 1 |  | 0
4 | LCD klávesnice PZTS | ks | 1 |  | 0
5 | Magnetický kontakt pro povrchovou montáž, | ks | 3 |  | 0
6 | PIR detektor | ks | 6 |  | 0
7 | Demontáž stávajících komponentu | set | 1 |  | 0
8 | Montáž PZTS a videotelefonu | set | 1 |  | 0
9 | Montáž přístupoivého systému | set | 1 |  | 0
10 | Drobný instalační materiál | set | 1 |  | 0
| Celkem zařízení |  |  |  | 0
DODÁVKA KABELOVÝCH ROZVODŮ
1 | Sdělovací kabel 4 x 0,22 + 2 x 0,5 provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů | m | 200 |  | 0
2 | Kabel UTP cat. 5e | m | 200 |  | 0
3 | Trubka plastová 25 mm | m | 150 |  | 0
4 | Montáž kabelových rozvodů | set | 1 |  | 0
| Celkem zařízení |  |  |  | 0
OSTATNÍ
| Oživení systému | set | 1 |  | 0
| Výchozí revize | set | 1 |  | 0
| Doprava | set | 1 |  | 0
| Celkem ostatní |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0