## Požární klapky
Požární klapky
Označení | Popis | Komentáře k typům | Počet | Označení zařízení | Místnost - číslo
1.G.1 | Požární klapka |  | 1 | 1 | 2.0.00.11
1.G.2 | Požární klapka |  | 1 | 1 | 2.0.00.11
1.G.2 | Požární klapka |  | 1 | 1 | 2.0.00.11
2.G.1 | Požární klapka |  | 1 | 2 | 2.0.00.14
2.G.1 | Požární klapka |  | 1 | 2 | 2.0.00.14
3.G.1 | Požární klapka |  | 1 | 3 | 2.0.00.11
3.G.1 | Požární klapka |  | 1 | 3 | 2.0.00.11
7.G.1 | Požární klapka |  | 1 | 7 | 1.3.00.05
7.G.1 | Požární klapka |  | 1 | 7 | 1.3.00.05
8.G.1 | Požární klapka |  | 1 | 8 | 1.3.00.05
8.G.2 | Požární klapka |  | 1 | 8 | 1.3.00.05
9.G.1 | Požární stěnový uzávěr-čtyřhranný-se servopohonem |  | 1 | 9 | 2.0.00.03
9.G.1 | Požární stěnový uzávěr-čtyřhranný-se servopohonem |  | 1 | 9 | 2.0.00.04
9.G.2 | Požární stěnový uzávěr-čtyřhranný-se servopohonem |  | 1 | 9 | 1.2.00.05
10.G.1 | Požární stěnový uzávěr-čtyřhranný-se servopohonem/bez |  | 1 | 10 | 1.1.00.14
10.G.1 | Požární stěnový uzávěr-čtyřhranný-se servopohonem/bez |  | 1 | 10 | 1.1.00.07
10.G.1 | Požární stěnový uzávěr-čtyřhranný-se servopohonem/bez |  | 1 | 10 | 1.1.00.09
10.G.1 | Požární stěnový uzávěr-čtyřhranný-se servopohonem/bez |  | 1 | 10 | 1.4.00.13
10.G.2 | Požární stěnový uzávěr-čtyřhranný-se servopohonem |  | 1 | 10 | 1.2.00.05
10.G.2 | Požární stěnový uzávěr-čtyřhranný-se servopohonem |  | 1 | 10 | 1.2.00.05
10.G.2 | Požární stěnový uzávěr-čtyřhranný-se servopohonem |  | 1 | 10 | 1.1.00.04